## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76060441-0 | DUKE ENERGY INTERNATIONAL CHILE HOLDING II B V EN COMANDITA POR ACCION | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Región del Biobío | Biobio | Cabrero | Cabrero, Región del Biobío | Datum | 19 | 740545 | 5889927 | ESTERO LOS GUINDOS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3266 | 2009-09-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 132.2 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 136.8 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 142.5 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 135 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 144.9 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 197 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 206 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 148 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 144 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 194 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 195 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 148 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 180 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 4320 | 240 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 371 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 204 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 175 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 184 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 375 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 169 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 152 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 180 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 253 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 151 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 306 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 138 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 122 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 240 | 2020-12-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Remuestreo | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aluminio | mg/L | 5 | 0.15 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Boro | mg/L | 0.75 | 0.12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 13.88 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.003 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 350 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1400 | 2020-12-01 | Autocontrol | 40 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sulfato | mg/L | 1000 | 25.93 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.19 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.83 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 144.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 152 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 137 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 129 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 145 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 118 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 145 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 110 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 197 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 129 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 104 | 2020-06-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 12.53 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.67 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 184 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 133 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 137 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 206 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 172 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 163 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 122 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 135 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 138 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 18.28 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.47 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 129 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 142 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 129 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 150 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 82 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 190 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 151 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 150 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 285 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 132 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 139 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 99 | 2020-08-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 125 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 157 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 161 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 144 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 88 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 158 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 155 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 172 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 173 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 124 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 130 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 141 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 5.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 9000 | 2020-09-01 | Autocontrol | 800 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.03 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2020-09-01 | Remuestreo | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.93 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.36 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 8.13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 3.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 195 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 125 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 171 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 152 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 157 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 111 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 113 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 117 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 122 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 130 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 130 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 130 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 132.2 | 2020-01-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 136.8 | 2020-02-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21.37 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 94 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 89 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 169 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 185 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 88 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 148 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 213 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 172 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 308 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 614 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 130 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 147 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 142 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 117 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 208 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 188 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 130 | 2020-11-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 11.17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.77 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 142.5 | 2020-03-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 140 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.47 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.04 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia |  | 135 | 2020-04-01 | Autocontrol
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloruros | mg/L | 400 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76060441-0 | CT CAMPANARIO | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango