## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
80099400-4 | EMPORIO ALEMAN S A | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Región del Biobío | Concepcion | Chiguayante | Chiguayante, Región del Biobío | Datum | 19 | 675276 | 5910465 | RIO BIO BIO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1024 | 2010-04-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 14.111 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 13.09 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 15 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 18.12 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12.13 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.15 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.12 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.12 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.21 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.19 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.09 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 10.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.61 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.09 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.11 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.09 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.22 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.13 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.07 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.13 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.11 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.07 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.14 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.19 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.09 | 2020-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 9.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 12 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.67 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 11.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 16.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.14 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.11 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.09 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.02 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.12 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.11 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.17 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12.11 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.13 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.09 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.11 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.09 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.09 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.1 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.13 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.14 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.11 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 80 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.98 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.09 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.09 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.12 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.07 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.13 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.11 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.14 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.11 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.12 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.06 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.14 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.09 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.18 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.11 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.11 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.08 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.14 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.08 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aluminio | mg/L | 8.456 | 0.014 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Arsénico | mg/L | 0.846 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Boro | mg/L | 1.268 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cadmio | mg/L | 0.017 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cianuro | mg/L | 0.338 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 337 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cobre | mg/L | 1.691 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cromo Total | mg/L |  | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 2.08 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fluoruro | mg/L | 2.537 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.42 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 16.912 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Hierro Disuelto | mg/L | 8.456 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Indice Fenol | mg/L | 0.846 | 0.004 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Manganeso | mg/L | 0.507 | 0.041 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Mercurio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Molibdeno | mg/L | 1.691 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Níquel | mg/L | 0.338 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.31 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Plomo | mg/L | 0.085 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Selenio | mg/L | 0.017 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sulfato | mg/L | 1691.2 | 60.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sulfuro | mg/L | 1.691 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.068 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Tolueno | mg/L | 1.184 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Triclorometano | mg/L | 0.338 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Xileno | mg/L | 0.846 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Zinc | mg/L | 5.074 | 0.002 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.12 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.13 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.08 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.09 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.17 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.11 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.13 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.08 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.12 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.54 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.11 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.22 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.13 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.98 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.23 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.22 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.12 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2020-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol