## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76046471-6 | LACTEOS PELALES LIMITADA | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Región de la Araucanía | Cautin | Freire | CAMINO FREIRE - VILLARRICA KM 6 Freire, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 711770 | 5682891 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 1113 | 2011-04-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.562 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.173 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.248 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.151 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.097 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.151 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.173 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.184 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.184 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.205 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.205 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.184 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.184 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 7.51 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.125 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.019 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.049 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.184 | 2020-11-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-11-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 74.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.66 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.575 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.151 | 2020-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 25.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.75 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.437 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.097 | 2020-04-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.007 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.066 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.083 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 85.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.077 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.91 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 179 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.205 | 2020-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.205 | 2020-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.95 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 44.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.151 | 2020-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.91 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 32.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.184 | 2020-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 5.62 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 100 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.62 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.45 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 107 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.184 | 2020-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.89 | 2020-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.173 | 2020-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.89 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 81.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-12-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.184 | 2020-12-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 106 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.43 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 45.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.248 | 2020-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 21.4 | 2020-01-01 | Remuestreo | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.26 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.04 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.52 | 2020-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 423 | 2020-01-01 | Autocontrol | 69,2 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.562 | 2020-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.69 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %