## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Región de la Araucanía | Cautin | Pitrufquén | Pitrufquén, Región de la Araucanía | Datum | 18 | 704916 | 5682781 | RIO TOLTEN | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1554 | 2018-12-13 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | 2592 | 1801.9 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | 2592 | 1571.25 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | 2592 | 1571.25 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | 2592 | 1161.93 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | 2592 | 1161.93 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 1007 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 888 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 765 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 847 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 557 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 723 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 759 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 995 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 690 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 876 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 900 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 815 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 843 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 886 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Cloro Libre Residual | mg/L | 0.1 | 0.002 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 240 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 9.38 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 66 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 32.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 28.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 33.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 34.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 34.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 33.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 900 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 815 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 876 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 843 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 886 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 557 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 750 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 881 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 883 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 848 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 1007 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 626 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 647 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 769 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 912 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 924 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 906 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 1184 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 870 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 622 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 888 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 866 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 888 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 831 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 759 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 765 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 690 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 847 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 888 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 995 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 723 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 647 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 769 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 912 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 626 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 848 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 881 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 883 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 924 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 1184 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 866 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 888 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 831 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 888 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 622 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 750 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 870 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 906 | 2020-12-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 240 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 9.38 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 66 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Cloro Libre Residual | mg/L | 0.1 | 0.002 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 28.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 30.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 32.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 31.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 56.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 7.75 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Cloro Libre Residual | mg/L | 0.1 | 0.002 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 26.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 26.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 26.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 26.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 26.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.11 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 26.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 27.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 27.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 27.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 27.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 27 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 26.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 777 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 848 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 813 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 515 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 644 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 921 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 835 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 920 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 862 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 753 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 555 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 766 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 839 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 989 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 865 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 980 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 850 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 809 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 861 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 937 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 893 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 1038 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 796 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 894 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 902 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 812 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 868 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 908 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 982 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 758 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 614 | 2020-10-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 134 | 2020-11-01 | Autocontrol | 168 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Aluminio | mg/L | 10 | 1.47 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Arsénico | mg/L | 1 | 0.004 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Boro | mg/L | 3 | 0.077 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 913 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 727 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 978 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 974 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 800 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 895 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 568 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 771 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 771 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 433 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 912 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 1739 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 1000 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 1000 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 454 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 708 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 892 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 866 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 922 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 666 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 614 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 547 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 773 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 659 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 905 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 749 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 1058 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 855 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 521 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 895 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Caudal | m3/dia | 2592 | 749 | 2020-11-01 | Autocontrol
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Cloro Libre Residual | mg/L | 0.1 | 0.002 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Cloruros | mg/L | 2000 | 9.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 17.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.13 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.154 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.004 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Manganeso | mg/L | 3 | 0.078 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 17.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Níquel | mg/L | 3 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Sulfato | mg/L | 2000 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 34.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 28.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 25.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 22.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 34.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 36.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 19.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 29.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 35.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 35.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 36.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 35.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 35.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 24.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 34.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 19.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 18.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Temperatura | °C | 40 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Tolueno | mg/L | 7 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Zinc | mg/L | 20 | 0.06 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76564580-8 | SURLAT INDUSTRIAL S.A. (PLANTA PITRUFQUEN) | PUNTO 1 RIO TOLTEN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2020-11-01 | Remuestreo | 0 %