## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
88274600-3 | ANTARFOOD S A | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Camino Sin Nombre S/N, Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 601966 | 5279508 | CANAL YAL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 401 | 2011-03-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 311.04 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 311.04 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 142.27 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 142.27 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 322.56 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 322.56 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 256.36 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 256.36 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 439.69 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 439.69 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 439.69 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 532 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 532 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 509.91 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 509.91 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 377.2 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 377.2 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 142.27 | 2020-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2020-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.45 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.074 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.047 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 208 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.016 | 2020-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.18 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 13 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2020-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 256.36 | 2020-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.46 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.053 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 332 | 2020-04-01 | Autocontrol | 10,7 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.27 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.154 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.011 | 2020-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.047 | 2020-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2020-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 322.56 | 2020-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.066 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.035 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 190 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.151 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.062 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 74 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.125 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.117 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2020-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 311.04 | 2020-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.071 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.069 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 11 | 2020-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 439.69 | 2020-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.15 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.088 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 64 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.062 | 2020-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.183 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 532 | 2020-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.116 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 200 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.125 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.006 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.018 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.051 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Boro | mg/L |  | 2.32 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sulfato | mg/L |  | 682 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | DBO5 | mgO2/L |  | 184 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Hierro | mg/L |  | 0.862 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 40.5 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 509.91 | 2020-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.104 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 128 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.056 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.006 | 2020-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 377.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2020-04-01 | Remuestreo | 0 %