## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76194520-3 | SOCIEDAD PROA LTDA | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Región de los Lagos | Chiloe | Dalcahue | Dalcahue, Región de los Lagos | Datum | 19 | 611983 | 5307104 | MAR FUERA DE ZPL DALCAHUE | DS 90-2000 | Tabla 5 | 3285 | 2011-08-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | 1100 | 223.1 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | 1100 | 18 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | 1100 | 120 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 223.1 | 2020-08-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Conductividad | uS/cm |  | 12140 | 2020-08-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 64 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 5 | 0.214 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 18 | 2020-09-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.84 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.04 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 123 | 2020-10-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 22 | 2020-10-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 55 | 2020-10-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 55 | 2020-10-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 43 | 2020-10-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 85 | 2020-10-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 120 | 2020-10-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 120 | 2020-10-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 1100 | 65 | 2020-10-01 | Autocontrol
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76194520-3 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO PLANTA DE PROCESO CONGELADOS DEL SU S.A. DALCAHUE DECIMA REGION 0 | PUNTO 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.84 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango