## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79872420-7 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | Quellón, Región de los Lagos | Datum | 18 | 616577 | 5224675 | CANAL CHAIGUAO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1092 | 2019-07-31 | Si
79872420-7 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | Quellón, Región de los Lagos | Datum | 18 | 616577 | 5224675 | CANAL CHAIGUAO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1530 | 2009-11-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 4153 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 4153 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 4153 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 4153 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 196 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 196 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 196 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 196 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 4227 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 4227 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 4227 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 4227 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 8457 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 8457 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 8457 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 8457 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 5986 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 5986 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 5986 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | 9600 | 5986 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3870 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 5896 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3444 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3001 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2634 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1886 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3127 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1848 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2728 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3784 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3716 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4378 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1485 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4332 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3737 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3830 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4022 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3308 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3389 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4871 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 5354 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4827 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4323 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3931 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2946 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4471 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1831 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3963 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3960 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4270 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1188 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 150 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.98 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.026 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Triclorometano | mg/L |  | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 174 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.166 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3678 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3959 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3144 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4540 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4900 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 5125 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2149 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3025 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4207 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4340 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 209 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2542 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4153 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4117 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3226 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3865 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3816 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3769 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3998 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3837 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4609 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3887 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4376 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1180 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3972 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1162 | 2020-08-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | SAAM | mg/L | 15 | 0.24 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 200 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.103 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 152 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Triclorometano | mg/L |  | 0.067 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.249 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2219 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4202 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3216 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4707 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3501 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3575 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3092 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3605 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4106 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 651 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3180 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 5157 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4227 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4424 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4446 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2758 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4148 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4068 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3997 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 5027 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1341 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3995 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4033 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4221 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4064 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4023 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4567 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4186 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4345 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3132 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 299 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.059 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3765 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 5462 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4204 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3303 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3973 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4430 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3917 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2015 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3941 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 8457 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4151 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2875 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4069 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4502 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3680 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2540 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4660 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4147 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3851 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4010 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3705 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2220 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3401 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3998 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2617 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4236 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3161 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3044 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 5129 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3492 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 437 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 484 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3714 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3814 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1053 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 953 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 195 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 196 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4010 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4530 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3713 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4147 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1467 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4061 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3104 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3465 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2367 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 190 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 158 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 1352 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4804 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3265 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3349 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3667 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3904 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2748 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 2415 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3653 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 3670 | 2020-09-01 | Autocontrol
79872420-7 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA LOS FIORDOS - QUELLON | L.FIORDOS DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 9600 | 4566 | 2020-09-01 | Autocontrol