## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96877760-2 | MULTIFRUTA S A | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Región Metropolitana | Maipo | Buin | Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 338585 | 6266313 | CANAL HIJUELAS LARGA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2509 | 2011-06-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 20.16 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 65.48 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 49.28 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 20.16 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 20.16 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 19.2 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 14.88 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 14.28 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 64.2 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 20.16 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 18.68 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 152.04 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 139 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 350 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.88 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 153 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.67 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.12 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 177 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.23 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.008 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.009 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.695 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sulfato | mg/L | 1000 | 352 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.06 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Zinc | mg/L | 3 | 0.267 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 197 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.85 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 190 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 30 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.51 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.372 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 43 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 251 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 8.03 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.53 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 9.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 57.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.71 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.65 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 13.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 14.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.037 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.205 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.022 | 2020-05-01 | Autocontrol | 120 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 194 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.34 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.008 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 320 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 19.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 92 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango