## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S A | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Región de Valparaíso | Valparaiso | Concón | Concón, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 265560 | 6353968 | QUEBRADA INTERIOR | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5097 | 2008-12-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.94 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.98 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.3 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.1 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.91 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.9 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.5 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.64 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 33.8 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.8 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.41 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.8 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.7 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.41 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.88 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.27 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.5 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.3 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 33.12 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 32.5 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.61 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.88 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.9 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 32.7 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 4.9 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.06 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 33.6 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.07 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 32.3 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.98 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.8 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 17.57 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.87 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 33.8 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.73 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.5 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.7 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.8 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.83 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.71 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.3 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.6 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.7 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.19 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.2 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 28.93 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 14.58 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.08 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 33.6 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.93 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30.8 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.087 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.41 | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.91 | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 26.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.93 | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.98 | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.41 | 2020-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.57 | 2020-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.041 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.7 | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 32.5 | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.051 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 4.99 | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.5 | 2020-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.035 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.022 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.086 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.042 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.046 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 62 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.06 | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.61 | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.87 | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.88 | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.71 | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.64 | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.98 | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.58 | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.6 | 2020-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-08-01 | Remuestreo | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.013 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.27 | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.08 | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.07 | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.73 | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.9 | 2020-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.94 | 2020-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 32.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 32.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.83 | 2020-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 28.93 | 2020-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35 | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.12 | 2020-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.19 | 2020-11-01 | Autocontrol