## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 784 | 2012-07-18 | Si
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 682 | 2011-06-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1190.79 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 778.34 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1190.73 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 778.34 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1190.79 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1035.75 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 419.86 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1073.93 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1190.79 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 419.86 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1073.93 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1035.75 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 3.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 170 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.07 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.058 | 2020-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.007 | 2020-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2020-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 778.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 419.9 | 2020-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 2.97 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 132 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.009 | 2020-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.013 | 2020-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.022 | 2020-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.062 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2020-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1035.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 2.67 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 176 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.133 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.064 | 2020-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.027 | 2020-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.053 | 2020-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 5.89 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.27 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 276 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.137 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.008 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | DBO5 | mgO2/L |  | 473 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1190.79 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Fósforo | mg/L |  | 8.46 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 70 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1190.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1073.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 2.37 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 200 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.114 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.007 | 2020-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.028 | 2020-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol