## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76238535-K | TALLER DE REDES S.A. | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisen | Aysén | Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Datum | 19 | 675995 | 4967859 | RIO AYSEN | DS 90-2000 | Tabla 2 | 780 | 2016-08-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 24.3 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 25.9 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 29.1 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 13 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 25.9 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 12 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 22.6 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 26.1 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 13.5 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 24.3 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 12.9 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 24.3 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 17.5 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 12.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 12.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.53 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 17.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 13.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.82 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 12 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.54 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 51 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 20.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.18 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 13 | 2018-09-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 12.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 1.67 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 24 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.71 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.203 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 26.1 | 2018-01-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 47 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.93 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 16 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.059 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.89 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 20 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.13 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 29.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 40.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 1.22 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 13 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 1.15 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.74 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.57 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 19.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.61 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 22.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.73 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 27 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.056 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.74 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 16.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 22.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.73 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 25.9 | 2018-07-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 24.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 1.74 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.083 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 6.86 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 72 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 17.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.235 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 13.5 | 2018-08-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 6.56 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 2.23 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 20 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.016 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.67 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 72 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.121 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 12 | 2018-10-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 6.52 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 2.82 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 1.55 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.103 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.64 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 20.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.224 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.76 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.27 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 20.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 27 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.056 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 16.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 4.74 | 2018-06-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 24.3 | 2018-04-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 61.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.407 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 24 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.028 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 8.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.038 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 24.3 | 2018-05-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 21.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.08 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.26 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 96 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.522 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 25.9 | 2018-03-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 11.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.68 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 33 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.31 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.019 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 16.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %