## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76024330-2 | PISCICULTURA LICAN LIMITADA | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Región de Los Ríos | Ranco | Futrono | 0 0, Futrono, Región de Los Ríos | Datum | 18 | 726365 | 5556193 | RIO QUIMAN | DS 90-2000 | Tabla 3 | 1249 | 2017-10-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 23584 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 36521.28 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 42354.144 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 22118.4 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 36428 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 11135.2 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 19501.344 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 31417.632 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 42217.6 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 18896.544 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 34992 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 40960.512 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 35708.256 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 41817.6 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 41605.2 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 15558.9 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 33202.656 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 41249.088 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 26207.712 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 42152.832 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 11135.2 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 19501.344 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 38250.1 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | 43200 | 34776 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.18 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.31 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 42217.6 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Cromo Total | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.47 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 7.65 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.98 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 10.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 11135.2 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aluminio | mg/L | 1 | 0.047 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Cianuro | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Cobre | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Cromo Total | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fluoruro | mg/L | 1 | 0.74 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Hierro Disuelto | mg/L | 2 | 0.002 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Manganeso | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Molibdeno | mg/L | 0.07 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Níquel | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.98 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 10.44 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Zinc | mg/L | 5 | 0.051 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 11135.2 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Conductividad | uS/cm |  | 72.8 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 40960.512 | 2019-10-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 2.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 5 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.92 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.42 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 5.85 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 42354.144 | 2019-10-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 7.76 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 41817.6 | 2019-09-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.91 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 7.75 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 41249.088 | 2019-09-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.99 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 8.78 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 31417.632 | 2019-08-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.78 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 6.17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 18896.544 | 2019-01-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.37 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.73 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 13.95 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 15558.9 | 2019-01-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.21 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.27 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 11.53 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 23584 | 2019-02-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.41 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.47 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 14.29 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 22118.4 | 2019-02-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.44 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 14.22 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 26207.712 | 2019-03-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.49 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 10.55 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 19501.344 | 2019-03-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.42 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 10.47 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 19501.344 | 2019-03-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 10.47 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 35708.256 | 2019-05-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.68 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 5.88 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 33202.656 | 2019-05-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.35 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.95 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 8.19 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.89 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 6.74 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.93 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.08 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 6.77 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 38250.1 | 2019-08-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 3.92 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 5.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 34776 | 2019-12-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 1.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.906 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 12.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Caudal | m3/dia | 43200 | 41605.2 | 2019-12-01 | Autocontrol
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.78 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76024330-2 | PISCICULTURA QUIMÁN | PUNTO 1 RIO QUIMAN | Temperatura | °C | 30 | 11.27 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %