## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 300158 | 6129616 | CANAL DE RIEGO CURICO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3128 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 17.13 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 17.3 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 112.08 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 186.96 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 186.96 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 98.08 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 98.08 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 67.71 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 67.71 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 78.18 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 78.18 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 52.41 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 52.41 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 11.29 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 11.29 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 0 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 17.63 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 17.63 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 30.39 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 30.39 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 98.08 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.36 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.65 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 49.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.23 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.82 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 56 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.105 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.63 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.041 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.82 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 56 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.63 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.107 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 30.39 | 2020-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 3.94 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.49 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.27 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.74 | 2020-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 11.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.76 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.073 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 78.18 | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 4.35 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.87 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 51 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.35 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.13 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.006 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 67.71 | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.68 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.65 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 45 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.29 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.092 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 52.41 | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.85 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.72 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 38 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.09 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.084 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 11.29 | 2020-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 83.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 138,6 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.16 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.036 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.45 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.38 | 2020-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 22 | 2020-08-01 | Autocontrol | 214,3 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 68 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.09 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.11 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.96 | 2020-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.96 | 2020-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.99 | 2020-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.39 | 2020-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-08-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.62 | 2020-08-01 | Remuestreo | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-08-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.12 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 17.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.13 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.97 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %