## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S A | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | San Fernando | San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 317674 | 6168794 | CANAL DE RIEGO LA PALMA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3447 | 2006-09-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 802.54 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 381.1 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 519.99 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 593.43 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 878.6 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1188.8 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 788.09 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1268.41 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1081.96 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 515.95 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 717.78 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1056.11 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 530.74 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 81 | 2020-12-01 | Remuestreo | 131,4 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.36 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.29 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 519.99 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 17 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.11 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 515.95 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 17 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.07 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.19 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.51 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1056.11 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 18 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.035 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.19 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.15 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 878.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 25 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.09 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.35 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.76 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1268.41 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 23 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.072 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.88 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 381.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 29 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.146 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.51 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 802.54 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 30 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 13.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.84 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 788.09 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.53 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.55 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 593.43 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 42 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.209 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.54 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 717.78 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 31 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.065 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.55 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.21 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 530.74 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 16 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.022 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 38 | 2020-12-01 | Autocontrol | 8,6 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1188.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 64 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.12 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 62 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 11.87 | 2020-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol