## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN S.A. | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 18 | 668090 | 5418233 | ESTERO AGUAS BUENAS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 441 | 2020-03-09 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 121.9 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 115 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 115 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 90 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Sulfato | mg/L | 1000 | 9.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.17 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 121.9 | 2020-08-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Cloruros | mg/L | 400 | 251.58 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Cobre | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.124 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.128 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %