## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
91942000-6 | MALTEXCO S A | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Región Metropolitana | Talagante | Talagante | Talagante, Región Metropolitana | Datum | 19 | 321200 | 6274752 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3944 | 2010-12-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 93.25 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 157.17 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 327 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 195.52 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 188.94 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 185.38 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 664 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 340 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 327 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 468 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 327 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 327 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 327 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 455 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 768 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 125 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 166 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 683 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 151 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 193 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 667 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 686 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 359 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 544 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 122 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 225 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 191 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 467 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 304 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 493 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 378 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 420 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 736 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 882 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 822 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 762 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L |  | 26 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Hidrocarburos Totales | mg/L |  | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.23 | 2020-12-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 18.8 | 0.029 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 11.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 2111,5 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 288.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 138,6 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2020-11-01 | Remuestreo | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 11.4 | 2020-11-01 | Remuestreo | 2092,3 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 354.629 | 2020-11-01 | Remuestreo | 193,3 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 3.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 553,9 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 18.8 | 0.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 294 | 2020-10-01 | Autocontrol | 143,2 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L |  | 56 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 306 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 287 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 297 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 182 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 146 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 502 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 392 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 238 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 368 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 343 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 188 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 168 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 226 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 401 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 395.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 624 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 507 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 459 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 695 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 534 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 710 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 316 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 484 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 222 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 334 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 376 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 451 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 482 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 489 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 531 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 513 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 479 | 2020-10-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2020-10-01 | Remuestreo | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 2.55 | 2020-10-01 | Remuestreo | 390,4 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 317.7 | 2020-10-01 | Remuestreo | 162,8 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 3.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 505,8 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 18.8 | 4.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 327.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 171,1 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L |  | 61 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 604 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 295 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 450 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 345 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 349 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 340 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 483 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 392 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 324 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 489 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 309 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 357.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 339.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 645.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 292 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 450 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 351 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 202 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 249 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 249 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 170 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 340 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 322 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 76 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 429 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 484 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 456 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 470 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 482 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 266 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 374 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 374 | 2020-11-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2020-12-01 | Remuestreo | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 5.51 | 2020-12-01 | Remuestreo | 959,6 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 317.6 | 2020-12-01 | Remuestreo | 162,7 %