## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79800600-2 | AQUACHILE S A | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisen | Aysén | Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Datum | 19 | 285942 | 5016487 | RIO MAÃ?IHUALES | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3173 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | 221 | 1294.68 | m3/h | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | 221 | 1294.68 | m3/h | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | 221 | 2566 | m3/h | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | 221 | 1283.88 | m3/h | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | 221 | 1283.88 | m3/h | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | 221 | 2385 | m3/h | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | 221 | 1153.44 | m3/h | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | 221 | 1153.44 | m3/h | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | 221 | 2388 | m3/h | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Cloruros | mg/L | 400 | 7.47 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.939 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.44 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.93 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2566 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2566 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2359 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2566 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2566 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2566 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2566 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2566 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2436 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2462 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2272 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2385 | 2020-10-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.16 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.34 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.48 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 3027 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 3027 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 3027 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 3027 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2548 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE (PISC. MANANTIALES SECTOR LAS MARAVILLAS) | PUNTO 1 RIO MAÑIHUALES | Caudal | m3/dia |  | 2388 | 2020-12-01 | Autocontrol