## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76389720-6 | VITAL AGUAS S.A. | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Rengo | Rengo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 18 | 336834 | 6190492 | CANAL CERRILLOS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3951 | 2009-10-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 67 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 30.07 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 78 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 86 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 74 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 74 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 31 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 32.47 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 2 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 30.25 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 45 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 14.28 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 49 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 132.7 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 9 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 8.1 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 13 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 29.5 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 20 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 17.27 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 25 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 20.38 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 23 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 23 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 32.47 | 2020-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 31 | 2020-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 74 | 2020-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 23 | 2020-12-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.13 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 86 | 2020-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 31.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 78 | 2020-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 67 | 2020-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.927 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 30.07 | 2020-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.192 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 30.25 | 2020-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.36 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 45 | 2020-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.42 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 14.28 | 2020-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.42 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 49 | 2020-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.995 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 132.7 | 2020-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 9 | 2020-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.097 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 13 | 2020-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 29.5 | 2020-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 74 | 2020-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 17.27 | 2020-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.61 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.139 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aluminio | mg/L | 5 | 0.065 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 20.38 | 2020-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cloruros | mg/L | 400 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.096 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.31 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.051 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfato | mg/L | 1000 | 27 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.004 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aluminio | mg/L | 5 | 0.065 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 20.38 | 2020-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cloruros | mg/L | 400 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.096 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.31 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.051 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfato | mg/L | 1000 | 27 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.004 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 23 | 2020-12-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.13 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango