## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78258990-3 | INVERTEC OSTIMAR S A | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Región de Coquimbo | Elqui | Coquimbo | Coquimbo, Región de Coquimbo | Datum | 19 | 259007 | 6650006 | BAHÍA TONGOY | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1031 | 2008-07-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 117.7 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 320.9 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 286.772 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 333.66 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 239.76 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 279.29 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 61 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 39 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 115 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 5.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 1990 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 3.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 17 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 6.8 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Conductividad | uS/cm |  | 5650 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 1410 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Oxigeno | mg/L |  | 6.2 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 6.8 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Conductividad | uS/cm |  | 40275 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 1600 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Oxigeno | mg/L |  | 6.3 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 25 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 77 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 6.9 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 2160 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 14.54 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 1.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Caudal | m3/dia |  | 279.29 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 18 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 13.13 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.8 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 219 | 2018-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 619 | 2018-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 1.9 | 2018-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.36 | 2018-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 213 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sulfato | mg/L |  | 13.8 | 2018-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 924 | 2018-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 43 | 2018-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 19.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 1920 | 2018-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 853 | 2018-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 1762 | 2018-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.884 | 2018-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2018-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 439 | 2018-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 881 | 2018-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.17 | 2018-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.31 | 2018-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 111 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2018-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Caudal | m3/dia |  | 239.76 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 8.3 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.12 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 57 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Boro | mg/L |  | 6.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Cloruros | mg/L |  | 20331 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sulfato | mg/L |  | 2568 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 660 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 72 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 26 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 9.29 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 6.8 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 1590 | 2018-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 2.3 | 2018-05-01 | Autocontrol