## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78258990-3 | INVERTEC OSTIMAR S A | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Región de Coquimbo | Elqui | Coquimbo | Coquimbo, Región de Coquimbo | Datum | 19 | 259007 | 6650006 | BAHÍA TONGOY | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1031 | 2008-07-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 482 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 160.2 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 270.5 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 223.6 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 43.8 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 271.8 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 46.6 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 244.1 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 172.1 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 147.2 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 270.5 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 195.5 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | 27200 | 285.8 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Caudal | m3/dia |  | 147.2 | 2019-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 462 | 2019-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 2930 | 2019-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 1.7 | 2019-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 19 | 2019-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 17.4 | 2019-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO (Carga Diaria) | ton/d |  | 2390 | 2019-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.5 | 2019-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 26 | 2019-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.75 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 16.14 | 2019-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 1.1 | 2019-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Boro | mg/L |  | 2.35 | 2019-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Cloruros | mg/L |  | 19657 | 2019-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 26 | 2019-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.9 | 2019-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.85 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sulfato | mg/L |  | 2651 | 2019-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 18.05 | 2019-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.5 | 2019-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 11 | 2019-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2019-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2019-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Caudal | m3/dia |  | 270.5 | 2019-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 250 | 2019-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 50 | 2019-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 220 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2019-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 51 | 2019-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 2730 | 2019-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 1.8 | 2019-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 8 | 2019-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 249 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 19.3 | 2019-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 305 | 2019-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 1920 | 2019-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 1.9 | 2019-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6.8 | 2019-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 349 | 2019-03-01 | Autocontrol | 16,3 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 17.3 | 2019-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2019-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 2260 | 2019-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.5 | 2019-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 1370 | 2019-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.8 | 2019-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 8.4 | 2019-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 41 | 2019-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 10 | 2019-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DQO | mgO2/L |  | 2390 | 2019-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Fósforo | mg/L |  | 0.5 | 2019-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Boro | mg/L |  | 5.08 | 2019-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Cloruros | mg/L |  | 19592 | 2019-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | DBO5 | mgO2/L |  | 21 | 2019-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.6 | 2019-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Sulfato | mg/L |  | 2696 | 2019-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | EMISARIO SUBMARINO BAHIA TONGOY | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 19.5 | 2019-12-01 | Autocontrol