## Enero
Tabla de resultados monitoreo interno | [6 empty] | Características de los equipos utilizados
Fecha | Turno | Lugar toma de muestra | Tipo de muestra | Hora | NH3 mg/l | DBO5 mg/l | Nombre | Marca | Modelo | Laboratorio
2021-01-04 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:40 | 70 | 397.5 | Medidor de iones | WTW | pH/ION 3310 | HIDRO SERVICIOS, HIDRO CHILE LTDA.
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:35 | 66.54 | 422 | Espectrofotómetro visible iris | HANNA | HI 801 | HANNA INSTRUMENTS
2021-01-05 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:27 | 35.2 | 450
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:40 | 53.4 | 434.5
2021-01-06 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:37 | 53.75 | 436.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:48 | 74.32 | 414.5
2021-01-07 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:32 | 65.67 | 336.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:33 | 67.77 | 498
2021-01-08 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:42 | 49.65 | 434
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:47 | 48 | 405.2
2021-01-11 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:41 | 51.5 | 396.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:50 | 62.66 | 466
2021-01-12 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:53 | 76.11 | 409.7
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:44 | 68.2 | 339
2021-01-13 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:33 | 55.98 | 401
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:37 | 55.94 | 470
2021-01-14 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 9:00 | 48.5 | 446
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:57 | 73.74 | 412.5
2021-01-15 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:25 | 51.04 | 438
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:30 | 47.3 | 404
2021-01-18 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:30 | 74.7 | 411
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:40 | 50.75 | 432.6
2021-01-19 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:51 | 60.8 | 493.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:53 | 61.74 | 410
2021-01-20 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:45 | 62.51 | 442.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:44 | 50.47 | 394.7
2021-01-21 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:46 | 51.47 | 422.3
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:47 | 58.35 | 402.5
2021-01-22 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:26 | 68.93 | 465
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:40 | 52.2 | 407
2021-01-25 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:20 | 67.72 | 494.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:48 | 59.79 | 416
2021-01-26 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:23 | 54.34 | 424
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:43 | 64.9 | 465.5
2021-01-27 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:35 | 62.7 | 355.9
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:38 | 48.6 | 412
2021-01-28 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:33 | 58.4 | 452.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:42 | 52.8 | 465
2021-01-29 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:36 | 43.2 | 448.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:52 | 56.4 | 471
2021-02-01 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:49 | 52.1 | 497
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:55 | 69.3 | 426.7
2021-02-02 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:25 | 58.8 | 430.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:34 | 47.7 | 452.5
2021-02-03 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:53 | 55 | 430
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:56 | 62.8 | 468
2021-02-04 | Mañana | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 8:36 | 49.8 | 392.5
| Tarde | Punto de muestreo de efluente final | Puntual | 16:41 | 55.6 | 423.8