## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S A | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Región de la Araucanía | Cautin | Melipeuco | Melipeuco, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 257654 | 5696439 | ESTERO EL CANELO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2498 | 2010-08-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | 86400 | 15062 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | 86400 | 16765 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | 86400 | 21223 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | 86400 | 22312 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | 86400 | 19930 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | 86400 | 17654 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | 86400 | 19875 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | 86400 | 21212 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Cloruros | mg/L | 400 | 3.93 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.82 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.59 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19875 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Cloruros | mg/L | 400 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 21212 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 17654 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Cloruros | mg/L | 400 | 6.15 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.27 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.37 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19930 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 20702 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19479 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19814 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 21456 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 21629 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 23155 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 22118 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 22493 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 22522 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 22090 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 22723 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 23213 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 23558 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 24624 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 23875 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 25258 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 26352 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 26957 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 28771 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 29347 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 29462 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 30470 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 31968 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 33293 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 34646 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 36259 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 37267 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 39946 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 41530 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 43459 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Cloruros | mg/L | 400 | 5.94 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.97 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.46 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Cloruros | mg/L | 400 | 5.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.799 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 8.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 15062 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 15638 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 15264 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 14746 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 14918 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 15782 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 16416 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 18173 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19930 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 17960 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19930 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 20702 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19479 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19814 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 14918 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 15782 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 16416 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 18173 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 14746 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 14918 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 15782 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 16416 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 18173 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19930 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 17960 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 19930 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 21112 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 22334 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 21323 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 22121 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Cloruros | mg/L | 400 | 6.08 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.84 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 16765 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Cloruros | mg/L | 400 | 6.08 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.42 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.41 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 21223 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Cloruros | mg/L | 400 | 6.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.27 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.47 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.35 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL CANELO) | PUNTO 1 ESTERO EL CANELO | Caudal | m3/dia | 86400 | 22312 | 2020-11-01 | Autocontrol