## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96545040-8 | PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S A | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 663383 | 5401813 | BAHÍA CHINCUI | DS 90-2000 | Tabla 5 | 678 | 2011-11-02 | Si
99594540-1 | ALIMENTOS BAHIA CHINCUI S.A. | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | P.CHINCUI | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 664980 | 5402138 | BAHÍA CHINCUI | DS 90-2000 | Tabla 5 | 678 | 2011-06-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 514.8 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 514.8 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 513.403 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 513.403 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1466.89 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1466.89 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 349.862 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 349.862 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 614.34 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 614.34 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 540.277 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 540.277 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 836.201 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 836.201 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 836.201 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 836.201 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 539.636 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 539.636 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 293.998 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 293.998 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 427.234 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 427.234 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 973.231 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 973.231 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1311.14 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.45 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.129 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2020-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.088 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2020-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 12 | 2020-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.15 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Caudal | m3/dia |  | 1311.14 | 2020-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | DBO5 | mgO2/L |  | 662 | 2020-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.124 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.24 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.098 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2020-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2020-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.234 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 8.5 | 2020-05-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2020-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.164 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.15 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.075 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 9.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.286 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 7.9 | 2020-08-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.145 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.58 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2020-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.22 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 78 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 8.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.161 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 103 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2020-11-01 | Autocontrol