## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 300225 | 6128644 | CANAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4017 | 2006-11-13 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 17.65 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 12.2 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 17.33 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 35.5 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 22.31 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 15.7 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 14.65 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 28 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 18.13 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 15.44 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 10.29 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 13.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 17.7 | 2020-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 17.7 | 2020-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 20 | 2020-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 66 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.45 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.55 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 11.38 | 2020-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 11.38 | 2020-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 14.34 | 2020-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 13.31 | 2020-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 51 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 17.7 | 2020-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 85 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.8 | 2020-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.8 | 2020-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 16.5 | 2020-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 69 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.37 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 32.2 | 2020-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 38.5 | 2020-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 38.5 | 2020-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 33.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 25.1 | 2020-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 21.2 | 2020-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 77 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.55 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 77.53 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.25 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 10.5 | 2020-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 11.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 12.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.8 | 2020-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 90 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 14.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 13.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 15.4 | 2020-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 15.4 | 2020-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 104.95 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.75 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.09 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 29.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.5 | 2020-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 30.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 27.9 | 2020-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 82.61 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.45 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 20.9 | 2020-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 16.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 17.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 17.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 75.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.55 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 76.85 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 15.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 14.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 15 | 2020-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 15.6 | 2020-11-01 | Autocontrol