## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Región de la Araucanía | Malleco | Curacautín | R-933 Curacautín, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 253276 | 5730700 | ESTERO EL NEGRO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1093 | 2012-03-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 8258.9 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 7640.6 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 5196.6 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 5155.2 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 6162.3 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 6743.25 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 4891.05 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 5457.6 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 101444.4 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 126900 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 167767.2 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 166914 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 116078.4 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 130399.2 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 190868.4 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | 219197 | 164268 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.96 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.71 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.43 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.673 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 8265.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 8575.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7992 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 8362.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 8175.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 8683.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7873.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 8143.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.892 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7696.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7549.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7934.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7905.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7516.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7185.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7412.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7923.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.555 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5446.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 4788 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5396.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5410.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5364 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5068.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 4766.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5331.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.04 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.741 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 3286.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5648.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5036.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 4849.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5853.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5569.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5191.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5806.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.74 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.812 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 2109.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 3801.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7930.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5544 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7966.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7938 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 6451.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 7556.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.558 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 8053.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 6346.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 6033.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 6516 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 6454.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 8474.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 6325.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5742 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5382 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 3225.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5500.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5450.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5184 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 3650.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5346 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5389.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.685 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5565.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5450.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5824.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5644.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5428.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5353.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5130 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/h |  | 5263.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.71 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.881 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 172022.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 183081.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 174960 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 176256 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 118368 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 135216 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 172108.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 182131.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 193449.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 194140.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 177120 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 198547.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 195177.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 188438.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 194313.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 185760 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3.09 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.19 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.48 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.852 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 120096 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 123465.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 133920 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 130204.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 139104 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 130550.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 139449.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 126403.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 110505.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 106876.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 120700.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 115257.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 114480 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 118540.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 122256 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 120009.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.42 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.44 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 105753.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 102211.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 96681.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 109209.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 102384 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 103075.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 101952 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 90288 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.953 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 116467.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 121910.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 105321.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 112924.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 123379.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 129686.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 155779.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 149731.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 169344 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 171504 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 161740.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 168566.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 170208 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 169171.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 163123.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 168480 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.22 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.29 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 163036.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 169603.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 164160 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 169171.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 165283.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 168480 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 166665.5 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Caudal | m3/dia | 219197 | 168912 | 2020-11-01 | Autocontrol
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | PISCICULTURA EL NEGRO | PUNTO 1 ESTERO EL NEGRO IX | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %