## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96554890-4 | CIA PAPELERA DEL PACIFICO S A | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 2 ESTERO TRONCO - PLANTA DE VAPOR | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Mostazal | PANAMERICANA SUR 420, Mostazal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 342786 | 6238472 | ESTERO TRONCO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3286 | 2011-08-22 | Si
96554890-4 | CIA PAPELERA DEL PACIFICO S A | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Mostazal | PANAMERICANA SUR 420, Mostazal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 342786 | 6238472 | ESTERO TRONCO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3286 | 2011-08-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 ESTERO TRONCO - PLANTA DE VAPOR | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | 4760 | 1780.56 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | 4760 | 1788.72 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | 4760 | 1758.24 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | 4760 | 1732.56 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | 4760 | 1732 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Boro | mg/L | 0.75 | 3.51 | 2020-11-01 | Remuestreo | 368 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2222 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2417 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2164 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2465 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2509 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2595 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2452 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2302 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2363 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2391 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2253 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2364 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2276 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2343 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1971 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2238 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2075 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2554 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2248 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2321 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2570 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2171 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 68.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 67.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 73.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 82.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 85.5 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 88 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 86.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 85.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 66.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 62 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 59.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 61.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 58.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 86.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 89.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 93.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 60.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 51 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 55.5 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 63.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 65.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 68.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 71.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 81.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2144 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1317 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1693 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2454 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2283 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2727 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2466 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2590 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2656 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.73 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.011 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sulfato | mg/L | 1000 | 98.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Zinc | mg/L | 3 | 0.053 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1732.56 | 2020-12-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 10 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 94.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 47 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 43.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 96.7 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 70.5 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 61.7 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 57.1 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 72.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 55.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 58.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 90 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 90 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 90 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 89 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 64.9 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 71.7 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 78 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 93.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 71.5 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 61.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 84.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 71.9 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1780.56 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 83.1 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 88.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 91.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 90.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 83.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.55 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 10 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sulfato | mg/L | 1000 | 105 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.052 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.26 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sulfato | mg/L | 1000 | 113 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1788.72 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 10 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 68 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 82.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 85.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 92 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 86.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 86.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 80.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 71.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 69.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 58.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 64 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 68.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 85.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 93 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 84.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 59.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 50 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 70.9 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 67.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 67.9 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 71.9 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 79.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 80.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 65.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1720 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 500 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1420 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1860 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2100 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1680 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1080 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1788.72 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2000 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1680 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2160 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1120 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2040 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1258 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1340 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1140 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1640 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1900 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1860 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1280 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1800 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1800 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1620 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2220 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2560 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1800 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2920 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1320 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1680 | 2020-10-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.235 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Boro | mg/L | 0.75 | 3.41 | 2020-11-01 | Autocontrol | 354,7 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cloruros | mg/L | 400 | 91.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cobre | mg/L | 1 | 0.064 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 30 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.03 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.21 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.66 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.029 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.038 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.007 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.008 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.89 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sulfato | mg/L | 1000 | 97.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.013 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Zinc | mg/L | 3 | 0.199 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1758.24 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 10 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 66.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 68.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 78.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 85.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 93.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 87.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 85.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 84 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 65.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 63.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 58.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 64.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 58.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 91.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 94.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 86.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 50.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 43.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 71.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 66.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 62.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 67.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 75.5 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/h |  | 88.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2400 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1360 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2160 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2666.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2434.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1832.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2340 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2304 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2858.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1944 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2670 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2194.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2736 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2580 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2304 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2845.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2080 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2190 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2581.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2258.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2343 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2444.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1978.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2252.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2659.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1803.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 1688 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2035.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2508.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
96554890-4 | CPP - MOSTAZAL | PUNTO 1 ESTERO TRONCO - PAPELERA | Caudal | m3/dia | 4760 | 2029.6 | 2020-11-01 | Autocontrol