## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86381300-K | FRUTERA SAN FERNANDO SOCIEDAD ANONIMA | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Región Metropolitana | Maipo | San Bernardo | San Bernardo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 340492 | 6273570 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 4928 | 2012-11-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 34 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 33 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 44 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 33 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 28 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 30 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 177 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.54 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 320 | 2020-10-01 | Autocontrol | 28 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.292 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.056 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.086 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.006 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.007 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.112 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 56 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 11 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 75 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 31 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 38 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 42 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 70 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 120 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.67 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 336 | 2020-11-01 | Autocontrol | 34,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.018 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.287 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.056 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.013 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.057 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.843 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 99 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 99 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 103 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 13 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 103 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 50 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 76 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 38 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 36 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 50 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 90 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 39 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 58 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 16 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 83 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 95 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-11-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 30 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 61 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 30 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 59 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 28 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 13 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 34 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 24 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 21 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 23 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 21 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 30 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 21 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 11 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 46 | 2020-10-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 376 | 2020-11-01 | Remuestreo | 50,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.59 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 344 | 2020-12-01 | Autocontrol | 37,6 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.65 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 421 | 2020-12-01 | Autocontrol | 68,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.028 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 2.29 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 326 | 2020-10-01 | Remuestreo | 30,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.34 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.053 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 2.85 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.11 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.013 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.195 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 70 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 50 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 50 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 127 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 31 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 24 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 84 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 28 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 35 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 56 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 113 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 121 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 102 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 202 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 77 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 56 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 58 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 64 | 2020-12-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 194 | 2020-12-01 | Remuestreo | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 415 | 2020-12-01 | Remuestreo | 66 %