## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
92244000-K | MOLY COP CHILE S A | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 356084 | 7446852 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 209 | 2019-02-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 374.4 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 355.2 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 355.2 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 376.7 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 379.3 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 372 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 376.8 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 369.6 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 374.4 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 355.2 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 367.2 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 154.8 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | 664.44 | 360 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.05 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.009 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.091 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.49 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 369.6 | 2020-07-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.052 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.066 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.12 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.08 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 372 | 2020-05-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.007 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.047 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.05 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 374.4 | 2020-01-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.46 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 360 | 2020-12-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.05 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 376.8 | 2020-06-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.051 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.59 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.139 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 355.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 125 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.56 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.04 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.74 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 367.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 374.4 | 2020-08-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.09 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.043 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.07 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.06 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.07 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.06 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.19 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 376.7 | 2020-03-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.91 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 379.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.17 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.098 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.12 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.64 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
92244000-K | INSTALACION PLANTA DESALINIZADORA | MOLY.COP | Caudal | m3/dia | 656 | 154.8 | 2020-11-01 | Autocontrol