## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314936 | 7001696 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1546 | 2009-11-18 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.PES.1 | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 315290 | 7000856 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 461 | 2009-04-13 | No
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.3.OSTION | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 314916 | 7001678 | BAHÍA INGLESA | DS 90-2000 | Tabla 4 | 461 | 2009-04-13 | Si
93711000-6 | CIA PESQUERA CAMANCHACA S A | CAMANCHACA | PTA.CAL | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 315088 | 7002441 | BAHIA CALDERILLA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1697 | 2008-11-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PTA.PES.1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.CAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PTA.3.ABALON | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39617 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39060 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 40671 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39274 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 42378 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 42257 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39803 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 41565 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39417 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39170 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 38043 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 36106 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 37546 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 36972 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 36675 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 37858 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 35635 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 34134 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 36774 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 37661 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 41472 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39085 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39759 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | 48960 | 39875 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41348 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 39588 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41332 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41714 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41377 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 43791 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40422 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41732 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 37202 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 37064 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38604 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 37747 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 37692 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 37357 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38664 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 39165 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 33869 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 33869 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41179 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 41752 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 40201 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 36502 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 36502 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 39233 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | 58200 | 38882 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.76 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 49 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.21 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.21 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.91 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.83 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.83 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.89 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.76 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.88 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.93 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.CAL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-11-01 | Remuestreo | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 13 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.36 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 65 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93711000-6 | CAMANCHACA | PTA.3.ABALON | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango