## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
69061200-3 | I MUNICIPALIDAD DE OLMUE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Región de Valparaíso | Quillota | Olmué | Callejón San Luis 0, paradero 17 de la Avenida Eastman, Olmué, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 295462 | 6346791 | ESTERO PELUMPEN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 550 | 2019-04-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-04-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 2405 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 2405 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 2405 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 2405 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 2225 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 2225 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 0 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 998 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 1293 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 1293 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 1512 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 230 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 110160 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 67305.6 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 67305.6 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 48038.4 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 48038.4 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | 4562 | 81907.2 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Cobre | mg/L | 1 | 0.185 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.05 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.141 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.016 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2020-02-01 | Autocontrol | 140 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2020-02-01 | Autocontrol | 140 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.06 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 149 | 2020-02-01 | Autocontrol | 325,7 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 47.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 160 | 2020-02-01 | Autocontrol | 100 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.184 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Caudal | m3/dia | 4562 | 2405 | 2020-02-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.61 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 50 | 2020-02-01 | Autocontrol | 42,9 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2.49 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 52.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 4,4 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 166 | 2020-02-01 | Autocontrol | 107,5 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 25.37 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.141 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Caudal | m3/dia | 4562 | 2405 | 2020-02-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Conductividad | uS/cm |  | 1300 | 2020-02-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Boro | mg/L | 0.75 | 0.033 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Cloruros | mg/L | 400 | 112 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.16 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sulfato | mg/L | 1000 | 118 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.87 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aluminio | mg/L | 5 | 0.703 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240000 | 2020-03-01 | Remuestreo | 23900 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.48 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2020-05-01 | Autocontrol | 140 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 36 | 2020-05-01 | Autocontrol | 2,9 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 7.62 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 20.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 110 | 2020-05-01 | Autocontrol | 37,5 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 18.76 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.165 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Caudal | m3/dia | 4562 | 998 | 2020-05-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Caudal | m3/dia | 4562 | 2225 | 2020-03-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2020-03-01 | Autocontrol | 140 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 6.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 37.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 25.11 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.056 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2020-02-01 | Remuestreo | 140 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 37.1 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Caudal | m3/dia | 4562 | 1293 | 2020-06-01 | Autocontrol
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2.97 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.126 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.17 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.53 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 66 | 2020-07-01 | Autocontrol | 88,6 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2.12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.051 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 226 | 2020-07-01 | Autocontrol | 182,5 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.104 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.06 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.94 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.69 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.13 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 15.56 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.88 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.13 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.81 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.69 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 15.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.44 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.13 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.44 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.53 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.31 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.56 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.56 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.31 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.64 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 900 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.041 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 19.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 14.38 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 13.56 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.38 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 14.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 14.75 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 13.94 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 13.94 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 13.94 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.63 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.63 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.56 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 15.63 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 15.94 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.38 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.13 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 16.44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.083 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 900 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 102 | 2020-09-01 | Autocontrol | 191,4 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 6.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.048 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 39.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 59 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.06 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.087 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 39.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 13,7 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 5.41 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 108 | 2020-10-01 | Autocontrol | 35 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.56 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.97 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.25 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.67 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.54 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.12 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.34 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.37 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.56 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.45 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.15 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.94 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.25 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.25 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.69 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 23.13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.09 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.88 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.23 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.45 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.04 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.06 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.86 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.12 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.193 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.35 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 19.95 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.98 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.78 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.98 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.34 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.56 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.34 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.65 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.09 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.305 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.56 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.13 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.67 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 23.78 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 24.24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.95 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.16 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.67 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.46 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.56 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.69 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.95 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.87 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 23.12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.153 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 5.18 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.43 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.81 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.85 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.87 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.89 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 19.84 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.11 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.95 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.67 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 39.5 | 2020-09-01 | Remuestreo | 12,9 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.9 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Fósforo | mg/L | 10 | 5.67 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.68 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.54 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.12 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 19.87 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.64 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.56 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 20.78 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 21.12 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69061200-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE OLMUÉ | PUNTO 1 PTAS | Temperatura | °C | 35 | 22.67 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %