## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
94282000-3 | SCA CHILE S.A. | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Región Metropolitana | Chacabuco | Lampa | Lampa, Región Metropolitana | Datum | 19 | 334810 | 6324474 | CANAL DE DERRAME LAMPA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3023 | 2006-08-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3605.76 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 2630.88 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3607.2 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3650.4 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3398.4 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3513.6 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3307.68 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3139.2 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3110.4 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 2790.72 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 2841.12 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3039.84 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | 9000 | 3106.08 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.184 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 3039.84 | 2020-12-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 299 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 3650.4 | 2020-04-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 312 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 3607.2 | 2020-03-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 2630.88 | 2020-02-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 20 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 289 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.06 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.95 | 2020-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 131 | 2020-12-01 | Autocontrol | 274,3 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.043 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 240 | 2020-12-01 | Autocontrol | 200 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 340 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 3605.76 | 2020-01-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 312 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.092 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 3398.4 | 2020-05-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 302 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 315 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 3513.6 | 2020-06-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 5.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 290 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 6.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 3307.68 | 2020-07-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 5.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 306 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 3139.2 | 2020-08-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 310 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.055 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 3110.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 2790.72 | 2020-10-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.79 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 370 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 5.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 5.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sulfato | mg/L | 1000 | 323 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 6.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Caudal | m3/dia | 9000 | 2841.12 | 2020-11-01 | Autocontrol
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Temperatura | °C | 35 | 5.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-12-01 | Remuestreo | 0 %
94282000-3 | SCA CHILE S.A. - LAMPA | PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-12-01 | Remuestreo | 0 %