## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 353106 | 6276879 | RIO MAIPO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2159 | 2006-06-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 180 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 499 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 543 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 490 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 219 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 452 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 434 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 480 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 111 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 94 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 277 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 307 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 232 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.38 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 433 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 442 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 372 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 294 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 346 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 307 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 409 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 374 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 180 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.23 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 360 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 401 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 551 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 409 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 435 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 464 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 419 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 494 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 27.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 499 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 219 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.08 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 436 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 541 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 521 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 221 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 772 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 440 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 511 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 374 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 486 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 496 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 339 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 452 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 363 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 290 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 375 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 461 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 424 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.24 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 445 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 422 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 427 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 434 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 462 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 571 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 444 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 587 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 434 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.74 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 427 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 528 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 461 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 480 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 311 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 463 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 617 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 524 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 532 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.27 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 233 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 650 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 447 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 111 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 420 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 413 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 367 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 349 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 528 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.41 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 205 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 575 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 455 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 94 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 105 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 329 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 436 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 118 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 142 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 410 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 438 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 453 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 551 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 277 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 381 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 462 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 376 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 436 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.65 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 203 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 435 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 386 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 636 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 410 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 549 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 552 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 505 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 543 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.21 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 35 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 507 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 480 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 504 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 427 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 591 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 548 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 526 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 426 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 490 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 539 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 580 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 436 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 541 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 586 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 410 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 444 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 363 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %