- Datos Generales

| Cliente | S.A Viña Santa Rita |
| --- | --- |
| Servicio | Servicio de Operación y Mantención Planta Tratamiento de Riles Alto Jahuel |
| Fecha | Julio - 2020 |

- Información Ambiental

| RCA | Resolución exenta N° 457/2000 19 de octubre de 2000 |
| --- | --- |
| Cumplimiento | Programa de monitoreo de la Calidad del efluente generado por Viña Santa Rita S.A – Bodega Alto Jahuel |

- Datos Monitoreo Autocontrol Interno

- Código de Informe de Laboratorio interno: 18072020

- Fecha de ingreso al laboratorio interno: 18 de julio del 2020.

- Detalle de resultados de análisis:

| Parámetro | Unidad de medida | Valor Medido |
| --- | --- | --- |
| pH | - | 7,86 |
| Temperatura | C° | 15,5 |
| Caudal | m3/día | 380 |