## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Región Metropolitana | Maipo | Buin | Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 344417 | 6268105 | CANAL DE RIEGO EN ALTO JAHUEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3087 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 932 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 668 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 303 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 491 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 520 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 886 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 254 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 510 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 439 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 120 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 401 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 390 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 430 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 252 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 107 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 380 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 369 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 543 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 31 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 206 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 51 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 51 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 256 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 490 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 12 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 380 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 485 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 42 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 152 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 48 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 886 | 2020-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 254 | 2020-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 380 | 2020-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 543 | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 50 | 2020-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.24 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 305 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 13.25 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 13.63 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 13.81 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 14.19 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 14.63 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 14.94 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 668 | 2020-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 520 | 2020-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.47 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 257 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.88 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 510 | 2020-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.94 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.23 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 344 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 206 | 2020-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 31 | 2020-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 40 | 2020-09-01 | Autocontrol | 14,3 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.62 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 140 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.87 | 2020-09-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 51 | 2020-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.87 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.59 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.57 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 299 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.17 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 256 | 2020-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 490 | 2020-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | l/s |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.58 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.66 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 237 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.07 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 68 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 161 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 12 | 2020-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 380 | 2020-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 39 | 2020-06-01 | Autocontrol | 11,4 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.49 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 305 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 39 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 13.21 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 42 | 2020-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.38 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.881 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 315 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 152 | 2020-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 48 | 2020-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 369 | 2020-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 107 | 2020-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 265 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 932 | 2020-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.25 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 457 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 24.53 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 303 | 2020-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.77 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.38 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 142 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 41 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 25.23 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 491 | 2020-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 19.41 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 439 | 2020-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango