## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
94612000-6 | DOLE CHILE S A | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | San Fernando | San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 319426 | 6173814 | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4400 | 2006-12-07 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 245.52 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 276.72 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 274.8 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 284.88 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 281.52 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 278.64 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 268.08 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 267.84 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 250.8 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 268.08 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 256.56 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 223.68 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.83 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.55 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 78 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.78 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.943 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.86 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 36 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.59 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.57 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.59 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.928 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.37 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.13 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.67 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.25 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.72 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.41 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.59 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %