## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79872770-2 | MONTES S A | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | Chimbarongo | Ruta 5 Sur S/N, Km 149, Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 316356 | 6159249 | CANAL LA CALLE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5081 | 2012-12-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 20.88 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 22.86 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 18.06 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 20.16 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 17.43 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 17.12 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.75 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.36 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 35.81 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 18.62 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 32.95 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.94 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.04 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 23.59 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 23.76 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 22.74 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 31.95 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 32.67 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 30.85 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 21.06 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.65 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.86 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.35 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.34 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 34.08 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 21.96 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 8.24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 23.5 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 21 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 30.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 32.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 34 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 21.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 22.7 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 35.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.7 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 31.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 18.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 23.7 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 32.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 8.24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.92 | 2020-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.67 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 23.71 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28.99 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 23.93 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.99 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 21 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 31.56 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 18.06 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.09 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 23.64 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 26.06 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.18 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 21 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.38 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 27.81 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 26.06 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.03 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 22.99 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 48.04 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.35 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.51 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 56 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 6.81 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 30 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 30.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.4 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28.2 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28.9 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 22.06 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28.6 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 30 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 31.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.1 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28.6 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.7 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28.1 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.9 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 27.1 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 30.1 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28.6 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28.9 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 30 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 31 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 3.92 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.55 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 51 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 22 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 35 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 32 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 27 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.16 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 39 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 22.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 23 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 30.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 37 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 32.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 27.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 21.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 18.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 21.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 28.16 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 36.92 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.15 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 39.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 49.1 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 38.6 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 20.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 41.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 49 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 27.6 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 29.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 39.1 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 40.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 32 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 44.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 51.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 30 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 47.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 39.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 43 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 48.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 41 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 51 | 2020-05-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 3.31 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 28 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.51 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %