## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81836000-2 | COPEFRUT S A | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 299451 | 6128133 | ESTERO GUAIQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2979 | 2007-09-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 207.08 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 343.938 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 349.87 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 83.45 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 221.45 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 98.75 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 102.72 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 111.05 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 207.08 | 2020-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 349.87 | 2020-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.12 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.31 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Caudal | m3/dia |  | 343.938 | 2020-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.22 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.57 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.24 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.62 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.65 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.32 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.52 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.39 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango