## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76157513-9 | CHILE BOTANICS S.A. | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Región del Maule | Linares | San Javier | San Javier, Región del Maule | Datum | 19 | 259908 | 6034714 | CANAL PUTAGAN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1558 | 2018-12-13 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 145 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 110.5 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 73.02 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 264.8 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 188.4 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 83.6 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 170.2 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 183.9 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 176.5 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 238.9 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 342.9 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 371 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.05 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 9.59 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 188.4 | 2020-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 145 | 2020-02-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.63 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 11.34 | 2020-02-01 | Autocontrol | 13,4 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.77 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 46.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 32,6 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 7.78 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 35 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 83.6 | 2020-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.07 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Cloruros | mg/L | 400 | 13 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Cobre | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 37.73 | 2020-07-01 | Autocontrol | 7,8 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Zinc | mg/L | 3 | 0.04 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 238 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 199 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 189 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 241 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 197 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 290 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 223 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 233 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 172 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 176 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 156 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 278 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 256 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 237 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 176 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 215 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 170 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 265 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 195 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 216 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 225 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 120 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 236 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 194 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 213 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 228 | 2020-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21.63 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 208 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 236 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 363 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 295 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 301 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 371 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 266 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 368 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 199 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 223 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 207 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 378 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 251 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 369 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 185 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 217 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 367 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 200 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 366 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 306 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 210 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 334 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 196 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.93 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.23 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 183.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 424,6 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 8.18 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 59 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 25.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 73.02 | 2020-03-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.23 | 2020-03-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 63.23 | 2020-06-01 | Autocontrol | 80,7 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.99 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 28.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9 | 2020-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 278 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 172 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 255 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 216 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 276 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 241 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 290 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 223 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 197 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 176 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 235 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 176 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 233 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 131 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 215 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 256 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 237 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 278 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 195 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 199 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 225 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 189 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 295 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 254 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/h |  | 265 | 2020-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Remuestreo | valor en rango