## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Región del Maule | Curico | Molina | Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 293245 | 6118451 | ESTERO SECO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 275 | 2007-01-26 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 343 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 330 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 334 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 384 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 384 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 384 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 487 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 336 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 80 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 565 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 297 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 408 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 408 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 215 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 215 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 374 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 374 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 544 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 628 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 568 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 391 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 487 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 288 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 292 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 335 | 2020-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 30 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 2.58 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 64 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 4.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 351 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 336 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 374 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 4.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 30 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.26 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.91 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 384 | 2020-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 251 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 259 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 413 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 215 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 10 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 0.14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 4.18 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 12 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 330 | 2020-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 382 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 334 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 287 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 259 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 2.48 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 4.25 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 15 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 343 | 2020-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 4.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 3.81 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.56 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 280 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 280 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 294 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 374 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 388 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 5.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 2.72 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 1.58 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 280 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 280 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 294 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 374 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 388 | 2020-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 367 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 379 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 323 | 2020-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 47 | 2020-07-01 | Autocontrol | 2,4 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.92 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 5.55 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 59 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 9.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 4.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 6.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 11 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 441 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 565 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 521 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 507 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 383 | 2020-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.51 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.53 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 3.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 9.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 9.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 11.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 3 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 392 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 297 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 332 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 356 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 316 | 2020-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.52 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 0.73 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 11.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 5.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 363 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 408 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 425 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 407 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 416 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 4.91 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 363 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 408 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 425 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 407 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 416 | 2020-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.95 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 0.43 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 8.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 307 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 215 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 294 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 273 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 250 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.49 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.38 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 8.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 307 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 215 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 294 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 273 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 250 | 2020-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 1.14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.48 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 21 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 334 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 9.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 5.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 3.21 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 17 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 6.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 671 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 487 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 411 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 496 | 2020-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 384 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.44 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 37.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 3.82 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 11.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 35 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 354 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 326 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 489 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 481 | 2020-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.51 | 2020-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.54 | 2020-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2020-04-01 | Remuestreo | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2020-04-01 | Remuestreo | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2020-04-01 | Remuestreo | valor en rango