## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Región del Maule | Curico | Teno | Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 312063 | 6145981 | CANAL DE DESAGUE A ESTERO CHIMBARONGO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2706 | 2006-08-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 14.8 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 351.36 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 203 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 341 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 331 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 328.32 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 300 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 313.44 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 182.88 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 204.96 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 174.24 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 108.72 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 418.58 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 70.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.79 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.05 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 340 | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 338 | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 338 | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 338 | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 300 | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 55.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.57 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 35 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 315 | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 315 | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 14.8 | 2020-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 64.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 85,4 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 116 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 102 | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 103 | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 106 | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 105 | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 108.72 | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.19 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 51 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.51 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 19.52 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.74 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.55 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 27.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 354.96 | 2020-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 16.03 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.92 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 58 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 351.36 | 2020-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.56 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.54 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 54.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 341 | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 353 | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 353 | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 352 | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 353 | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17.42 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.86 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 60.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 332 | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 328.32 | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 331 | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 332 | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 333 | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.1 | 2020-12-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 312 | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 312 | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 44.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.41 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 313.44 | 2020-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 320 | 2020-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 320 | 2020-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 321 | 2020-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 324 | 2020-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 56.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.53 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.65 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 204.96 | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 196 | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 196 | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 199 | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 198 | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 49.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.33 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 174.24 | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 173 | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 173 | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 176 | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 173 | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 46 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.83 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 2.21 | 2020-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 2.28 | 2020-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 2.24 | 2020-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 2.21 | 2020-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 182.88 | 2020-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 45.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.757 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango