## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
82002200-9 | COOP AGRICOLA REMOLACHERA NUBLE C A R LTDA | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Región de Ñuble | Diguillin | Bulnes | Bulnes, Región de Ñuble | Datum | 19 | 741227 | 5928513 | AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1142 | 2010-04-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 9.36 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 9.36 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 10.32 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 10.32 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 10.32 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 13.2 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 17.5 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 17.5 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 17.5 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 17.5 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.42 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 9.36 | 2020-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.49 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.63 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.38 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aluminio | mg/L | 5 | 1.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.026 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.555 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.003 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 17.5 | 2020-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cloruros | mg/L | 400 | 53.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cobre | mg/L | 1 | 0.115 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.19 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fósforo | mg/L | 10 | 11.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 16 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.146 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.128 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.016 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sulfato | mg/L | 1000 | 20.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.042 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Zinc | mg/L | 3 | 1.51 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %