## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96733360-3 | RICO FOODS S A | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662637 | 5907369 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 841 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 3.75 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 6.2 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.6 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.1 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 6.3 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 25.5 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 7 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 15 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 12 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 10 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 12 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.118 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.93 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.418 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.58 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.092 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.8 | 2020-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.122 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2020-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.139 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2020-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.58 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.127 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2020-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.39 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.367 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.81 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.118 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.091 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.32 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.096 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Sulfato | mg/L |  | 10.692 | 2020-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L |  | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Nitrito | mg/L |  | 0.009 | 2020-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Nitrato | mg/L |  | 0.046 | 2020-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.067 | 2020-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Cloruros | mg/L |  | 32.709 | 2020-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Boro | mg/L |  | 0.012 | 2020-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 19.6 | 2020-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.12 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.006 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %