## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.1 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.2 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado METHANEX.1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado METHANEX.2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 164262 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 168047 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 172037 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 150704 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 162215 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 139815 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 143495 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 147547 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 90753 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 246816 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 251730 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 256173 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 252410 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 249708 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 251169 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 240972 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 240927 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 75646 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 191739 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 184572 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 137742 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 137288 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 137544 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 138037 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 138127 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 142636 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 184066 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 181724 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 183993 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 186258 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 187184 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 183417 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 184040 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 203575 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 204809 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 200075 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 197888 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 232630 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 211850 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 176192 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 179360 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 178682 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 193464 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 254756 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 252997 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 249185 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 193430 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 191389 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 252997 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14400 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14400 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14400 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14400 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14400 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 11633 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12853 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12840 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12877 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12528 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 6234 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 1904 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 7501 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 8040 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 7501 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 7494 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 2328 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 9590 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 7371 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10307 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10316 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10484 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10484 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 9050 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10224 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10630 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.73 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33 | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.76 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.017 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.006 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35.8 | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.72 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.73 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.013 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35.8 | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.71 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 67 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33 | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.04 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.011 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34.6 | 2020-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 9.2 | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cloruros | mg/L |  | 16062 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.943 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sulfatos (Carga Diaria) | mg/L |  | 2379 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.016 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 38.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.66 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.013 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.76 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.007 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.76 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.006 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 32.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.72 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.518 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.048 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36 | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35.7 | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.73 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 32.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 32.3 | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31.6 | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.013 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31.9 | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.88 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.73 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.011 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33 | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.79 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27 | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.12 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.193 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31 | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 26.9 | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 29.8 | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.69 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30 | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30.5 | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.74 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30.9 | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.64 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34.5 | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.83 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 32 | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.012 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37 | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.79 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.91 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.012 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 11 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 11 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 25 | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.72 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.032 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.78 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.059 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 26.1 | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.026 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 27.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 20.1 | 2020-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.023 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.83 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.011 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 19.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.83 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 20.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cloruros | mg/L |  | 10231 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sulfato | mg/L |  | 3202 | 2020-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.69 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 5.9 | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.76 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2020-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.94 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 19.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 59 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 20.6 | 2020-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.91 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 8.4 | 2020-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 21.2 | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 24.8 | 2020-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.83 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.011 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 23.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.014 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 26.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.71 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2020-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 23.2 | 2020-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.025 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.74 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 80 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2020-02-01 | Autocontrol