## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76005967-6 | MARINE GEL ANTARTIC S.A. | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Tierra del Fuego | Porvenir | BAHiA CHILOTA PORVENIR CAPITANIA 75 Porvenir, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 402173 | 4092661 | ESTRECHO DE MAGALLANES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 363 | 2010-03-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 233 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 237.7 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 203 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 206.71 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 71.91 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 71.91 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 256 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 256 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 125 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 125 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 242 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 242 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 345 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 345 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 222 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 222 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 330.2 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 330.2 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 6.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 3.51 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 15 | 2020-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.9 | 2020-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.44 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 10 | 2020-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.89 | 2020-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 25 | 2020-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2020-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 6.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.004 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 1.05 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.004 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.009 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 16.6 | 2020-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.017 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 8.45 | 2020-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.011 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 37 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 14.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 6 | 2020-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Boro | mg/L |  | 1.46 | 2020-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Cloruros | mg/L |  | 16684 | 2020-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.87 | 2020-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.74 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2020-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.004 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 2.49 | 2020-11-01 | Autocontrol