## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S A | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 600521 | 5277724 | CANAL YAL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 847 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 804 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 789 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 839 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 1019 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 783 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 887 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 856 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 925 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 831 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 780.9 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 953 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.46 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.082 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.44 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.424 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.65 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.034 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 23 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.524 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 816 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 7.17 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 146 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.394 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.025 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.025 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 2950 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 121 | 2020-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.192 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.018 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 856 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 604 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 11 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.013 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.22 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.237 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.003 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.055 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 3.15 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 86.4 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.007 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.018 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.056 | 2020-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 21 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.468 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.004 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.103 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6.58 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 109 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.051 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.006 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.295 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.57 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.287 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.007 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 839 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 753 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.475 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 13 | 2020-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 789 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 2257 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.154 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2.43 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 404 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.15 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.23 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.003 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.286 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 17.8 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 263 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.269 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.85 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.318 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.333 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.007 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 847 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 1792 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.092 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 40 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 40 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.46 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.4 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 2.36 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.029 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.159 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 14.6 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 226 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.39 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.051 | 2020-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.028 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.41 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.137 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 1019 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 592 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.059 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 42 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.667 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.011 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.121 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 11.2 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 128 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.018 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.023 | 2020-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.103 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.95 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.076 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 783 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 783 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 703 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.054 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 47 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.64 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.683 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.077 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.96 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 88.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.009 | 2020-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.017 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.91 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.135 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.006 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 887 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 692 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.139 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 108 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.47 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.36 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.01 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.004 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.062 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 7.09 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 104 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 9.7 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.006 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.031 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.043 | 2020-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.232 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.129 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 925 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 836 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 23 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 145 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.55 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 1.12 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.509 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.011 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.061 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 3.62 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 115 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.014 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.014 | 2020-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.57 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.164 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.006 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 831 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 1002 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2400 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 108 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.575 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.003 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.191 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 82.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.026 | 2020-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 953 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.047 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.16 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.003 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.043 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.042 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.88 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 30.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.133 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 286 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 1.26 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.297 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.27 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 56.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.007 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.017 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.026 | 2020-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.062 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 780.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 337 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 20.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.56 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.257 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.003 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.56 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 51.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.006 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.006 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.012 | 2020-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.024 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.84 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango