## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78103140-2 | SOC PESQUERA COMERCIAL CHAICAS LIMITADA | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 694342 | 5388355 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 1532 | 2007-05-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 10 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 10 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 10 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 10 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 10 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 10 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 23 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 11.75 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 9 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 9 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 7.3 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 8 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | 9999999 | 11.16 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 2.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 16.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.86 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 3.46 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 13.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.04 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.66 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 13.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.467 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 3.38 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 8.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-02-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 13 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.633 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 3.18 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 11 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 11 | 2020-12-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 21.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 3.26 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.702 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 10.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 14.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.62 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.73 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 8.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 32 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 36 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 12.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.97 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.907 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15 | 2020-08-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12 | 2020-08-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 12.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.42 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 2.39 | 2020-08-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2020-08-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.672 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 4 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9 | 2020-09-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 14.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.68 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.17 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 8.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Remuestreo | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 11 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 30.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.81 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.52 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 13.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.97 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.06 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 11.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.563 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.44 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 13.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78103140-2 | PLANTA PESQUERA CHAICAS | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol