## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 668283 | 5403792 | CANAL TENGLO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1839 | 2010-12-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 684 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 2186 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1029.6 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1281.6 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1224 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1310.4 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1442.88 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1199 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1224 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1303.2 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1260 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1130.4 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1166.4 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1556 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 1260 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | 9999999 | 31.2 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 128 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 12260 | 2020-02-01 | Remuestreo
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 19.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.657 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.052 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 1.37 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 320 | 2020-02-01 | Autocontrol | 6,7 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 14.62 | 2020-02-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.56 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 21900 | 2020-02-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 122 | 2020-04-01 | Remuestreo | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 13400 | 2020-04-01 | Remuestreo
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 13.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.419 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.015 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.69 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 426 | 2020-04-01 | Autocontrol | 42 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 15.01 | 2020-04-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 16390 | 2020-04-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2020-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 30100 | 2020-03-01 | Remuestreo
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 108 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.922 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.047 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.45 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 588 | 2020-03-01 | Autocontrol | 96 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 16.78 | 2020-03-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 23900 | 2020-03-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.13 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.042 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 23200 | 2020-01-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.017 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 15.86 | 2020-01-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.84 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.91 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.782 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 13510 | 2020-06-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.048 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.151 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 32200 | 2020-07-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.39 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 203 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 15.01 | 2020-07-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.082 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 32900 | 2020-08-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.015 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2020-08-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.083 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.022 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 57 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.31 | 2020-09-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 1287 | 2020-09-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 12.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 1.72 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 27100 | 2020-05-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.071 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 282 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 16.27 | 2020-05-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 21 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.127 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.042 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.12 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 1.09 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 132 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.68 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 370 | 2020-06-01 | Autocontrol | 23,3 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 21.13 | 2020-06-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.34 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 250 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 24200 | 2020-06-01 | Remuestreo
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.025 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Boro | mg/L |  | 2.131 | 2020-12-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.051 | 2020-12-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 26.55 | 2020-12-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.18 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 125 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 16.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.14 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.105 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Conductividad | uS/cm |  | 770 | 2020-10-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.075 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.37 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 14.35 | 2020-10-01 | Autocontrol
76169670-K | PESQUERA TRANS ANTARTIC LIMITADA - PTO. MONTT | T.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango