## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Mecánica | 36 | 2001663619 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 36 | 2001663628 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 36 | 2001663637 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 36 | 2001663646 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001665114 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001665118 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001663620 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 08.09.2020 | 08.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001663629 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001663638 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 08.09.2020 | 08.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001663647 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001663846 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR VISUALMENTE Y REALIZAR MANT, LUBRICAR ESTADO DE CADENAS Y CARRO DE RI | 10 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001663851 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR VISUALMENTE Y REALIZAR MANT, LUBRICAR ESTADO DE CADENAS Y CARRO DE RI | 10 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001663853 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR VISUALMENTE Y REALIZAR MANT, LUBRICAR ESTADO DE CADENAS Y CARRO DE RI | 10 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001663854 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U1-2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR VISUALMENTE Y REALIZAR MANT, LUBRICAR ESTADO DE CADENAS Y CARRO DE RI | 10 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 38 | 2001665116 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 14.08.2020 | 18.08.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 38 | 2001665120 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 14.09.2020 | 18.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 38 | 2001665124 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 14.09.2020 | 18.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 39 | 2001696238 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM FBANDA-B U3 3M | 80 | 21.09.2020 | 24.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 39 | 2001696240 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR REVISION DEL ESTADO Y MEDICION | 4 | 21.09.2020 | 24.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 39 | 2001663622 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 39 | 2001663640 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 39 | 2001663631 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 39 | 2001663649 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 40 | 2001664382 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR ESTANQUE LECHADA -D | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA D U3 | 10 | 28.09.2020 | 28.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 40 | 2001695899 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 29.09.2020 | 29.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 40 | 2001695911 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 29.09.2020 | 29.09.2020 | 100% | finalizado
Eléctrica | 40 | 2001664899 | UNIDAD 3 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 4 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Eléctrica | 40 | 2001664901 | UNIDAD 3 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 4 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Eléctrica | 40 | 2001664013 | UNIDAD 3 | BOMBA AGUA ENFRIAMIENTO -A | MP ME MOTOR CUBIC BB AGUA ENFRIA-A U3 1A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PRUEBA Y MEDICION AISLACION A CABLE DE A | 3 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 100% | finalizado
Eléctrica | 40 | 2001664918 | UNIDAD 1 | COMPUERTAS DESCARGA SILO ESCORIA | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MOTOR COMPUERTA A: MANTENIMIENTO A MOTOR | 16 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 100% | finalizado
Eléctrica | 40 | 2001664893 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 4 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 100% | finalizado
Eléctrica | 40 | 2001664894 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESALIN. CTE1 U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 4 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 100% | finalizado
Eléctrica | 40 | 2001664889 | UNIDAD 1 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | MP ME SISTEMA ESCORIA U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MOTOR TRITURADOR DE ESCORIA: MANTENIMIEN | 18 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 100% | finalizado
Eléctrica | 36 | 2001663991 | UNIDAD 3 | MOTOR AGITADOR POZO FILTRADO | MP ME MOTOR AGIT POZO FILTRADO U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Eléctrica | 36 | 2001663992 | UNIDAD 5 | CUBICULO AGITADOR POZO FILTRADO (U3) | MP ME CUB AGIT POZO FILTRADO U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Eléctrica | 36 | 2001663993 | UNIDAD 3 | MOTOR AGITADOR POZO FILTRADO | MP ME MOTOR AGIT POZO FILTRADO U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Eléctrica | 36 | 2001663994 | UNIDAD 5 | CUBICULO AGITADOR POZO FILTRADO (U5) | MP ME CUB BB AGIT POZO FILTRADO U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Eléctrica | 36 | 2001663990 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME MOT CUB PANE AGIT POZO ABS-A U3 1A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 7 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Eléctrica | 39 | 2001696243 | UNIDAD 3 | MOTOR BOMBA LAVADO FILTRO BANDA -B | MOTOR BOMBA LAVADO FILTRO BANDA -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MOTOR BOMBA LAVADO FILTRO BANDA -B | 8 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Eléctrica | 39 | 2001696246 | UNIDAD 3 |  | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC BB LAVADO FBANDA-B U3 6M | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Eléctrica | 39 | 2001696245 | UNIDAD 5 | MOTOR BOMBA LAVADO FILTRO BANDA -B | MOTOR BOMBA LAVADO FILTRO BANDA -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BB LAVADO B (ADICIONAL)U3 6M | 8 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Eléctrica | 39 | 2001696242 | UNIDAD 3 | MOTOR BOMBA VACIO FILTRO BANDA -B | MOTOR BOMBA VACIO FILTRO BANDA -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BB VACIO FBANDA-B U3 6M | 8 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Eléctrica | 39 | 2001696249 | UNIDAD 3 | CUBICULO BOMBA VACIO FILTRO BANDA -B | CUBICULO BOMBA VACIO FILTRO BANDA -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC BB VACIO FBANDA-B U3 6M | 3 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Eléctrica | 39 | 2001696241 | UNIDAD 3 | MOTOR VENT EXTRACTOR FILTRO DE BANDA -B | MOTOR VENT EXTRACTOR FILTRO DE BANDA -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR VENT EXT FBANDA-B U3 6M | 8 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Eléctrica | 39 | 2001696247 | UNIDAD 3 | CUBICULO MOTOR FILTRO BANDA -B | CUBICULO MOTOR FILTRO BANDA -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC MOTOR FBANDA-B U3 6M | 3 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Eléctrica | 39 | 2001696248 | UNIDAD 3 | CUBICULO VENTILADOR FILTRO BANDA -B | CUBICULO VENTILADOR FILTRO BANDA -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC VENT FBANDA-B U3 6M | 3 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Eléctrica | 39 | 2001663924 | UNIDAD 3 |  | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOT CUB PANEL BBA ELIM NIEBLA A U3 | 4 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663209 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664884 | UNIDAD 5 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC STEAM AIR HEATER U5 4M | 6 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663343 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664881 | UNIDAD 5 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE CENIZAS U5 1M | 4 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001665217 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663259 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001664822 | UNIDAD 4 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U4 1M | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001664869 | UNIDAD 4 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO ESCORIA U4 1M | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001665198 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001665207 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001665216 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663258 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663333 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001665256 | UNIDAD 4 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 2 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001665259 | UNIDAD 4 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 1M | 3 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663610 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663600 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | 5 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001665125 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 2 2M | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663602 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663604 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663229 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663313 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663363 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 3M | 5 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663165 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663573 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001664102 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001664096 | UNIDAD 3 | MODULO PLC | MODULO PLC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-A U3 1M | 8 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663316 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 1M | 1 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663360 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663176 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663564 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663218 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663267 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663294 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663353 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663033 | UNIDAD 1 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663036 | UNIDAD 2 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663039 | UNIDAD 3 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663042 | UNIDAD 4 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663045 | UNIDAD 5 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663240 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663285 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663303 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663323 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001664110 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663580 | UNIDAD 5 | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SIST GASES A CHIMENEA U5 1M | 4 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663208 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001665255 | UNIDAD 2 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 1M | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001665258 | UNIDAD 2 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U2 1M | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001665254 | UNIDAD 1 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U1 1M | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001665257 | UNIDAD 1 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U1 1M | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663334 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663337 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 2M | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664882 | UNIDAD 5 | UNIDAD DESCARGA SILO CENIZA | UNIDAD DESCARGA SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DESCARGA SILO CENIZA U5 4M | 4 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664883 | UNIDAD 5 | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DOBLE DAMPER CYCLONE U5 4M | 6 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664885 | UNIDAD 5 | DUCTO CENIZA ECO-AH-SCR | DUCTO CENIZA ECO-AH-SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS DE CENIZA AH SCR U5 4M | 4 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663606 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 7 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001665199 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001665208 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664886 | UNIDAD 5 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO U5 4M | 6 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663565 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663574 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664887 | UNIDAD 5 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS EP1 U5 4M | 6 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664888 | UNIDAD 5 | UNIDAD BOMBA VACIO | UNIDAD BOMBA VACIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD BOMBA VACIO U5 4M | 4 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664111 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 100% | finalizado
Instrumentación | 36 | 2001663327 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 6M | 5 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663177 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663180 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 4 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663344 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663250 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001664103 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663268 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663295 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663354 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663219 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663230 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663277 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663314 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663361 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663241 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663211 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 4M | 6 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663286 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663288 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U5 6M | 4 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001663324 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MC REPARACION VV ENTRA CAJA 4A | 2 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663304 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663305 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663251 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663252 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 6M | 8 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663345 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001695685 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663335 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663260 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663315 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663231 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663233 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 4M | 6 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001695694 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001695695 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663296 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 1M | 4 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663220 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663242 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663222 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 4M | 6 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663269 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663325 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663355 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001662843 | UNIDAD 3 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U3 1S | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 100% | finalizado
Instrumentación | 37 | 2001662852 | UNIDAD 4 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U4 1S | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 100% | finalizado
Instrumentación | 38 | 2001663362 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695761 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR G-CAM | ANALIZADOR G-CAM | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO G-CAM U2 | 6 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695688 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695659 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 4M | 6 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695653 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695708 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 1M | 4 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695717 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695629 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695645 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695681 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695668 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001663210 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 4M | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695710 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695661 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001663576 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001665219 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695746 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695603 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001696205 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695675 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001663956 | UNIDAD 4 | FILTRO DEBRIS | FILTRO DEBRIS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC FILTRO DEBRIS U4 | 8 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695637 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001663221 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 4M | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695595 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695737 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 2M | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001663567 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695731 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695744 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1M | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695738 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695696 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001696199 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001695724 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001665201 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001664848 | UNIDAD 3 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U3 6M | 4 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695864 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695711 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695747 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001696877 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695604 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695662 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695870 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695477 | UNIDAD 1 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SENSORES Y SW NIVEL SILOS CARBON U1 | 3 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695480 | UNIDAD 2 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SENSORES Y SW NIVEL SILOS CARBON U2 | 3 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001696883 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695674 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U2 2M | 4 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001695669 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001696206 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001696941 | UNIDAD 4 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 40 | 2001696947 | UNIDAD 4 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 1M | 3 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 100% | finalizado

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Mecánica | 36 | 2001710260 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA DE RECIRCULACION DE LECHADA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | eliminar filtración de lechada por flange en línea de recirculación absorber U3. | 10 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 36 | 2001706297 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CODO INYECCION DE LECHADA LINEA 11 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Reparacion con soldadura de codo de inyeccion de lechada linea 11 | 10 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001710840 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA FILTRADO -B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REPARACION, PRESENTA BAJO RENDIMIENTO | 45 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001713301 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA ETG01AA815 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC REPARAR VV ETG01AA815 SISTEMA CENIZA U3 / Emergencia | 15 | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 37 | 2001715977 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar succión bba recirculación de lechada 5B / emergencia | 15 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 38 | 2001715643 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | ESTRUCTURAS | CORRECTIVO | CORRECTIVO | instalar flange ciego estanque agua vaporizador planta amoniaco U5 | 10 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 38 | 2001717752 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA 9 INYECCION DE LECHADA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar rotura en linea 9 inyeccion lechada FGD U3 | 5 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 38 | 2001717970 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar rotura en descarga bba recirculación de lechada 3A / emergencia | 5 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 39 | 2001718067 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REPARACION ROTURAS EN CARCASA | 6 | 21.09.2020 | 21.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 39 | 2001722242 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | preparar reparación en descarga bba recirculación lechada 5A | 40 | 21.09.2020 | 25.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 40 | 2001723771 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA LAVADO FILTRO BANDA -B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REPARACION BBA, FILTRA POR SELLO | 10 | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 40 | 2001726442 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA DRENAJE REC. ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | limpieza línea drenaje recirculación absorber U5 / emergencia | 10 | 28.09.2020 | 28.09.2020 | 100% | finalizado
Mecánica | 40 | 2001728609 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUCCION BOMBA RECIRCULACION -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | aplicación de cerámico descarga bba recirculación de lechada 5B, emergencia, actividad sin condición operacional | 5 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 100% | finalizado
Eléctrica | 37 | 2001701487 | UNIDAD 2 | MOTOR BOMBA DRENAJE ESCORIA -B | MC NORM TAPA VENTILADO BBA ESCORIA 2B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC NORM TAPA VENTILADO BBA ESCORIA 2B | 6 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 100% | finalizado
Eléctrica | 40 | 2001711392 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO AREA MOLINOS | MC REP LUMINARIA TK PIRITA ABCD U3 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | reposición de alumbrado | 4 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 100% | finalizado
Eléctrica | 38 | 2001704583 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS FILTRO A | SWITCH DESALINEAMIENTO TELA 1 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC REV LS FB A | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 100% | finalizado
Eléctrica | 37 | 2001715701 | UNIDAD 4 | MOTOR ALIMENTADOR HTK55AF002-M01 | MOTOR ALIMENTADOR HTK55AF002-M01 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC REV M/ALIM. ROTATORIO HTK55AF002-M01 | 4 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 100% | finalizado
Eléctrica | 37 | 2001713538 | UNIDAD 5 | MOTOR DUCTO ROTATORIO -C | MOTOR DUCTO ROTATORIO -C | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC REV DESBLOQUEADOR PUL 5C | 8 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001724470 | UNIDAD 4 | VALVULA DIAFRAG6 ESTQ PRESUR1 HTE12AA416 | VALVULA DIAFRAG6 ESTQ PRESUR1 HTE12AA416 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | v/v con problemas en el cierre | 4 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001724469 | UNIDAD 4 | CRTD VALVULA DIAFRAG4 ESTQ PRESUR1 HTE12AA414 | CRTD VALVULA DIAFRAG4 ESTQ PRESUR1 HTE12AA414 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | v/v con problemas en el cierre | 4 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 39 | 2001722218 | UNIDAD 2 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 100% | finalizado