## Hoja1
GENERADORES ATLAS COPCO AÑO 2020
Generador marca: | Atlas Copco | Generador marca: | Atlas Copco
HF | HF59000086 | HF | HF59000125
Modelo: | QAS 500 | Modelo: | QAS 200
Número de Serie: | ESF500497 | Número de Serie: | ESF501318
Potencia Nominal: | 500 KVA | Potencia Nominal: | 200 KVA
Número de registro en Seremi de Salud: | EL-OR-10883 | Número de registro en Seremi de Salud: | EL-OR-12069
Horómetro Marca: | VOLVO | Horómetro Marca: | Volvo
Modelo: | TAD1641GE | Modelo: | TAD734 GE
Número de Serie: | 2016079191 | Número de Serie: | 5311793788
Lectura Horómetro: |  | Lectura Horómetro:
Inicial: | 20127 | Inicial: | 836
Final: | 20139 | Final: | 853
Horas de Funcionamiento | 12 | Horas de Funcionamiento | 17
Generador marca: | Atlas Copco | Generador marca: | Atlas Copco
HF | HF50320900 | HF | HF59000121
Modelo: | QAS 250 | Modelo: | QAS 250
Número de Serie: | ESF503209 | Número de Serie: | ESF501458
Potencia Nominal: | 250 KVA | Potencia Nominal: | 250 KVA
Número de registro en Seremi de Salud: | EL-OR-13099 | Número de registro en Seremi de Salud: | EL-OR-13009
Horómetro Marca: | Volvo | Horómetro Marca: | Volvo
Modelo: | TAD734 | Modelo: | TAD734 GE
Número de Serie: | 5311997084 | Número de Serie: | 5311782999
Lectura Horómetro: |  | Lectura Horómetro:
Inicial: | 65 | Inicial: | 3377
Final: | 80 | Final: | 3381
Horas de Funcionamiento | 15 | Horas de Funcionamiento | 4