## NOx (hidden)
SGS Ltda., Sociedad de Control
Ensayo de Exactitud Relativa (ER) de NOx
CÁLCULO DE DESFASE ENTRE TIEMPO DE RESPUESTA (TR)
TR Máximo obtenido por el MR en Ensayo ER (min)
TR Máximo Obtenido en DC por CEMS (min)
|  |  | Desfase en Tiempo de Respuesta (min) |  |  |  | 0
PROMEDIO DE RESPUESTAS COMPARATIVAS MR-CEMS PARA NOx
Medición Nº | Fecha | Hora de Inicio MR | Hora de Término MR | Hora de Inicio CEMS | Hora de Término CEMS | Concentración Obtenida con Metodo de Referencia (MRi) | Concentración Obtenida por CEMS (RCEMi) | Diferencia entre Respuestas (Mri-RCEMi) | Diferencias Cuadradas (MRi-RCEMi)2
| (dd/mm/aaaa) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm)2
1 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
* Valores de corridas excluidas de los cálculos de %ER
PROMEDIO DE REGISTROS COMPARATIVOS CON CORRIDAS DEFINITVAS
Medición Nº | Fecha | Hora de Inicio MR | Hora de Término MR | Hora de Inicio CEMS | Hora de Término CEMS | Concentración Obtenida con Metodo de Referencia (MRi) | Concentración Obtenida por CEMS (RCEMi) | Diferencia entre Respuestas (MRi-RCEMi) | Diferencias Cuadradas (MRi-RCEMi)2
| (dd/mm/aaaa) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm)2
RESULTADOS
Antecedentes
Tipo de Fuente |  | Turbina
Categoría de la Fuente |  | Existente
Combustible |  | Gas
Oxígeno de Referencia (%) aplicable según DS N°13/2011 |  | 15
Estándar de Emisión para NOx aplicable según DS N°13/2011 |  | 50
Cálculos
Prom.de Concentración Método de Referencia (ppm) |  |  |  | #DIV/0!
Suma Diferencia entre Respuestas ∑(MRi-RCEMi) |  |  |  | 0
Suma Diferencias Cuadradas ∑(MRi-RCEMi)2 |  |  |  | 0
Promedio de Diferencias entre Respuestas |  |  |  | #DIV/0!
Desviación Estándar (Sd) |  |  |  | 0
Coeficiente de Confianza (CC) |  |  |  | 0
Promedio de NOx al 15% de O2 en las 9 corridas |  |  |  | #DIV/0! | mg/Nm3
Promedio de O2 obtenido por MR |  |  |  | #DIV/0! | %
Estándar de Emisión para NOx en DS N°13/2011 |  |  |  | 50 | mg/Nm3
Valor correspondiente al 50% del Estándar de Emisión |  |  |  | 25 | mg/Nm3
Límite de %ER de acuerdo a Estándar de Emisión |  |  |  | #DIV/0!
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 5 |  |  |  | #DIV/0!
Resultado Aprueba el Ensayo de ER |  |  |  | #DIV/0!
Nueva
Combustible | Lím NOx (mg/m3N)
Sólido | 200
Líquido | 120
Gas | 50
Existente
Combustible | Lím NOx (mg/m3N)
Sólido | 500
Líquido | 200
Gas | 50
Oxígeno de Referencia (O2%)
Calderas
Sólido | 6
Líquido | 3
Gas | 3
Turbinas
Sólido | 0
Líquido | 15
Gas | 15
Ciclo Combinado
Sólido | 15
Líquido | 15
Gas | 15
Nueva
Existente
Caldera
Turbina
Ciclo Combinado

## ER
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO ENSAYO DE EXACTITUD RELATIVA DE GASES | [5 empty] | Codigo | : ISS-SAQ-002
[9 empty] | N° de Revisión | : 01
[9 empty] | Fecha | : Agosto 2017
[9 empty] | Página | : 1 de 1
Antecedentes | Nombre de la Empresa |  |  | Corporación Nacional del Cobre (Codelco) |  |  | Datos del Instrumento | Parámetro Medido | SO2
| Nombre del Lugar |  |  | División Ministro Hales |  |  |  | Marca | Siemens
| Giro del Establecimiento |  |  | Minería |  |  |  | Modelo | Ultramat 23
| Nombre de la Fuente |  |  | Planta de Ácido |  |  |  | N° de Serie | N1 BD 354
| Tipo de Chimenea (principal o bypass) |  |  | Principal |  |  |  | Unidad de Medida | ppm
| Nombre Persona que Verifica |  |  | Diego Véliz Hidalgo |  |  |  | Rango a Validar | 700
Validación | Tipo de Fuente |  |  | Proceso |  |  | Sincronización | Huso Horario Oficial | GMT-4
| Categoría de la Fuente |  |  | Existente |  |  |  | Huso Horario CEMS | GMT-4
| Combustible |  |  | Gas |  |  |  | TR del MR (min) | 2
| Instrumento Ambiental aplicable |  |  | DS N°28/2013 |  |  |  | TR CEMS (min) | 2
| Corrección por O2% |  |  | No Aplica |  |  |  | Desfase entre TR (min) | 0
Resultados Ensayo de Exactitud Relativa
PROMEDIO DE CONCENTRACIÓN POR CORRIDA OBTENIDA POR METODO DE REFERENCIA (MR) Y CEMS:
Medición Nº | Fecha | Hora de Inicio MR | Hora de Término MR | Hora de Inicio CEMS | Hora de Término CEMS | Concentración Obtenida con Metodo de Referencia (MRi) | Concentración Obtenida por CEMS (RCEMi) | Diferencia entre Respuestas (Mri-RCEMi) | Diferencias Cuadradas (MRi-RCEMi)2 | Validar Corrida?
| (dd/mm/aaaa) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm)2
1 | 2020-05-27 | 19:30 | 19:50 | 19:30 | 19:50 | 344.0741 | 337.5407 | 6.5334 | 42.6852 | Si
2 | 2020-05-27 | 19:51 | 20:11 | 19:51 | 20:11 | 326.8755 | 328.6478 | -1.7723 | 3.141 | Si
3 | 2020-05-27 | 20:12 | 20:32 | 20:12 | 20:32 | 324.0249 | 334.4462 | -10.4213 | 108.6037 | No
4 | 2020-05-27 | 20:33 | 20:53 | 20:33 | 20:53 | 377.7514 | 386.5208 | -8.7694 | 76.9019 | No
5 | 2020-05-27 | 20:54 | 21:14 | 20:54 | 21:14 | 399.9265 | 398.534 | 1.3925 | 1.9392 | Si
6 | 2020-05-27 | 21:15 | 21:35 | 21:15 | 21:35 | 389.7923 | 394.4661 | -4.6737 | 21.8439 | Si
7 | 2020-05-27 | 21:36 | 21:56 | 21:36 | 21:56 | 354.5419 | 348.4 | 6.1419 | 37.7233 | Si
8 | 2020-05-27 | 21:57 | 22:17 | 21:57 | 22:17 | 342.4104 | 335.7457 | 6.6648 | 44.4193 | No
9 | 2020-05-27 | 22:18 | 22:38 | 22:18 | 22:38 | 305.5393 | 304.9383 | 0.60098 | 0.36118 | Si
10 | 2020-05-27 | 22:39 | 22:59 | 22:39 | 22:59 | 328.9919 | 331.257 | -2.2651 | 5.1306 | Si
11 | 2020-05-27 | 23:00 | 23:20 | 23:00 | 23:20 | 349.4891 | 349.592 | -0.10282 | 0.010573 | Si
12 | 2020-05-27 | 23:21 | 23:41 | 23:21 | 23:41 | 327.2806 | 327.9108 | -0.63016 | 0.3971 | Si
CORRIDAS SELECCIONADAS PARA DETERMINAR LA EXACTTUD RELATIVA (%ER)
Medición Nº | Fecha | Hora de Inicio MR | Hora de Término MR | Hora de Inicio CEMS | Hora de Término CEMS | Concentración Obtenida con Metodo de Referencia (MRi) | Concentración Obtenida por CEMS (RCEMi) | Diferencia entre Respuestas (MRi-RCEMi) | Diferencias Cuadradas (MRi-RCEMi)2
| (dd/mm/aaaa) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm)2
1 | 2020-05-27 | 19:30 | 19:50 | 19:30 | 19:50 | 344.0741 | 337.5407 | 6.5334 | 42.6852
2 | 2020-05-27 | 19:51 | 20:11 | 19:51 | 20:11 | 326.8755 | 328.6478 | -1.7723 | 3.141
3 | 2020-05-27 | 20:12 | 20:32 | 20:12 | 20:32
4 | 2020-05-27 | 20:33 | 20:53 | 20:33 | 20:53
5 | 2020-05-27 | 20:54 | 21:14 | 20:54 | 21:14 | 399.9265 | 398.534 | 1.3925 | 1.9392
6 | 2020-05-27 | 21:15 | 21:35 | 21:15 | 21:35 | 389.7923 | 394.4661 | -4.6737 | 21.8439
7 | 2020-05-27 | 21:36 | 21:56 | 21:36 | 21:56 | 354.5419 | 348.4 | 6.1419 | 37.7233
8 | 2020-05-27 | 21:57 | 22:17 | 21:57 | 22:17
9 | 2020-05-27 | 22:18 | 22:38 | 22:18 | 22:38 | 305.5393 | 304.9383 | 0.60098 | 0.36118
10 | 2020-05-27 | 22:39 | 22:59 | 22:39 | 22:59 | 328.9919 | 331.257 | -2.2651 | 5.1306
11 | 2020-05-27 | 23:00 | 23:20 | 23:00 | 23:20 | 349.4891 | 349.592 | -0.10282 | 0.010573
12 | 2020-05-27 | 23:21 | 23:41 | 23:21 | 23:41 | 327.2806 | 327.9108 | -0.63016 | 0.3971
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS:
Parámetro |  |  | Unidad | Valor
Prom. de Concentración Método de Referencia |  |  | (ppm) | 347.3902
Suma Diferencia entre Respuestas ∑(MRi-RCEMi) |  |  | (ppm) | 5.2247
Suma Diferencias Cuadradas ∑(MRi-RCEMi)2 |  |  | (ppm)2 | 113.2319
Promedio de Diferencias entre Respuestas |  |  | (ppm) | 0.58053
Desviación Estándar (Sd) |  |  | (ppm) | 3.7114
Coeficiente de Confianza (CC) |  |  | - | 2.8529
LIMITE APLICABLE PARA DE APROBACIÓN DE ENSAYO:
Parámetro |  |  | Unidad | Valor | Límite Aplicable
Estándar de Emisión aplicable para SO2 |  |  | 400 | ppm | 20%
Valor correspondiente al 50% del Estándar de Emisión |  |  | 200 | ppm
Promedio de SO2 obtenido por MR |  |  | 347.3902 | ppm
Promedio de SO2 corregido por O2% |  |  | No aplica | mg/m3N
Promedio de O2 obtenido por el MR |  |  | No aplica | %
RESULTADO DE EXACTITUD RELATIVA (%ER) OBTENIDO:
Ecuación Protocolo | Denominador Utilizado | Resultado de ER (%) | Evaluación
Ecuación 5 | Metódo de Referencia | 0.98834 | Aprueba
Ecuación 5 | Estándar de Emisión | No aplica | No Aplica
Ecuación 7 | No Aplica | No aplica | No Aplica
Ecuación 6 | No Aplica | 0.58053 | Aprueba
Resumen de Resultados para IREV - Ensayo DC
Corrida | Fecha | Hora Inicio | Hora término | Medición CEMS (ppm) | Medición MR (ppm) | Diferencia (di) | Diferencia Cuadrada (di2)
1 | 2020-05-27 | 19:30 | 19:50 | 337.5407 | 344.0741 | 6.5334 | 42.6852
2 | 2020-05-27 | 19:51 | 20:11 | 328.6478 | 326.8755 | -1.7723 | 3.141
3 | 2020-05-27 | 20:12 | 20:32 | 334.4462 | 324.0249 | -10.4213 | 108.6037
4 | 2020-05-27 | 20:33 | 20:53 | 386.5208 | 377.7514 | -8.7694 | 76.9019
5 | 2020-05-27 | 20:54 | 21:14 | 398.534 | 399.9265 | 1.3925 | 1.9392
6 | 2020-05-27 | 21:15 | 21:35 | 394.4661 | 389.7923 | -4.6737 | 21.8439
7 | 2020-05-27 | 21:36 | 21:56 | 348.4 | 354.5419 | 6.1419 | 37.7233
8 | 2020-05-27 | 21:57 | 22:17 | 335.7457 | 342.4104 | 6.6648 | 44.4193
9 | 2020-05-27 | 22:18 | 22:38 | 304.9383 | 305.5393 | 0.60098 | 0.36118
10 | 2020-05-27 | 22:39 | 22:59 | 331.257 | 328.9919 | -2.2651 | 5.1306
11 | 2020-05-27 | 23:00 | 23:20 | 349.592 | 349.4891 | -0.10282 | 0.010573
12 | 2020-05-27 | 23:21 | 23:41 | 327.9108 | 327.2806 | -0.63016 | 0.3971
Parámetro |  |  |  | Unidad | Resultado
Promedio de Concentración obtenido por Método de Referencia |  |  |  | (ppm) | 347.3902
Suma de Diferencia entre Respuestas ∑(MRi-RCEMi) |  |  |  | (ppm) | 5.2247
Suma Diferencias Cuadradas ∑(MRi-RCEMi)2 |  |  |  | (ppm)2 | 113.2319
Promedio de Diferencias entre Respuestas |  |  |  | (ppm) | 0.58053
Desviación Estándar (Sd) |  |  |  | (ppm) | 3.7114
Coeficiente de Confianza (CC) |  |  |  | - | 2.8529
Promedio de SO2 corregido por O2 de referencia |  |  |  | (ppm) | No aplica
Promedio de O2 obtenido por el Metodo de Referencia |  |  |  | (%) | No aplica
Estándar de emisión indicado en DS N°28/2013 |  |  |  | (ppm) | 400
Valor correspondiente al 50% del estándar de emisión |  |  |  | (ppm) | 200
Límite de Exactitud Relativa (ER) aplicable |  |  |  | (%) | 20%
Exactitud Relativa (%ER) obtenida con Ecuación 5-Protocolo |  |  |  | (%) | 0.98834
Exactitud Relativa (%ER) obtenida con Ecuación 6-Protocolo |  |  |  | (%) | 0.58053
Si
No
Limites DS N°13
Nueva
|  |  | Combustible | Sólido | Líquido | Gas
|  |  | SO2 | 200 | 10 | 10
|  |  | NOX | 200 | 120 | 50
|  |  | CO2 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  |  | O2 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Existente
|  |  | Combustible | Lím SO2 (mg/m3N) | Lím NOx (mg/m3N) | CO2 | O2
|  |  | Sólido | 400 | 500 | No Aplica | No Aplica
|  |  | Líquido | 30 | 200 | No Aplica | No Aplica
|  |  | Gas | 30 | 50 | No Aplica | No Aplica
Oxígeno de Referencia (O2%)
|  |  | Calderas |  |  | Turbinas
|  |  | Sólido | 6 |  | Sólido | 0
|  |  | Líquido | 3 |  | Líquido | 15
|  |  | Gas | 3 |  | Gas | 15
Ciclo Combinado
|  |  | Sólido | 15
|  |  | Líquido | 15
|  |  | Gas | 15
Limites DS N°28
|  |  | Tipo | Categoría | Fuente | Parámetro | Limite
|  |  | Existente | Fundicion | Planta de Ácido | SO2 | 600
Instrumento Ambiental |  |  | Nueva | Fundición | Planta de Ácido | SO2 | 200
DS N°13/2011 |  |  | Existente | Otras Fuentes | Planta de Ácido | SO2 | 400
DS N°28/2013
DS N°29/2013
DS N°37/2013
RCA
Nueva
Existente
Caldera
Turbina
Ciclo Combinado
Proceso
Fundición
Parámetro
SO2
NOX
CO2
CO
COV
Corrección por O2%
Aplica
No Aplica
Combustible
Sólido
Liquido
Gas
Note on F170: Diego Veliz: Según DS N°13 no aplica limite. Sin embargo se utiliza en esta planilla el valor mas restrictivo.

## CO2 (hidden)
SGS Ltda., Sociedad de Control
Ensayo de Exactitud Relativa (ER) de CO2
CÁLCULO DE DESFASE ENTRE TIEMPO DE RESPUESTA (TR)
TR Máximo obtenido por el MR en Ensayo ER (min)
TR Máximo Obtenido en DC por CEMS (min)
|  | Desfase en Tiempo de Respuesta (min) |  |  |  |  | 0
PROMEDIO DE RESPUESTAS COMPARATIVAS MR-CEMS PARA CO2
Medición Nº | Fecha | Hora de Inicio MR | Hora de Término MR | Hora de Inicio CEMS | Hora de Término CEMS | Concentración Obtenida con Metodo de Referencia (MRi) | Concentración Obtenida por CEMS (RCEMi) | Diferencia entre Respuestas (MRi-RCEMi) | Diferencias Cuadradas (MRi-RCEMi)2
| (dd/mm/aaaa) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (%) | (%) | (%) | (%)2
1 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
* Valores de corridas excluidas de los cálculos de %ER.
PROMEDIO DE REGISTROS COMPARATIVOS CON CORRIDAS DEFINITVAS
Medición Nº | Fecha | Hora de Inicio MR | Hora de Término MR | Hora de Inicio CEMS | Hora de Término CEMS | Concentración Obtenida con Metodo de Referencia (MRi) | Concentración Obtenida por CEMS (RCEMi) | Diferencia entre Respuestas (MRi-RCEMi) | Diferencias Cuadradas (MRi-RCEMi)2
| (dd/mm/aaaa) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (%) | (%) | (%) | (%)2
RESULTADOS
Prom.de Concentración Método de Referencia (%) |  |  |  | #DIV/0!
Suma Diferencia entre Respuestas ∑(MRi-RCEMi) |  |  |  | 0
Suma Diferencias Cuadradas ∑(MRi-RCEMi)2 |  |  |  | 0
Promedio de Diferencias entre Respuestas |  |  |  | #DIV/0!
Desviación Estándar (Sd) |  |  |  | 0
Coeficiente de Confianza (CC) |  |  |  | 0
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 5 |  |  |  | #DIV/0!
Límite de Aprobación con Ecuación 5 |  |  |  | 10%
Resultado Aprueba el Ensayo de ER |  |  |  | #DIV/0!
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 7 |  |  |  | #DIV/0!
Límite de Aprobación con Ecuación 5 |  |  |  | 1%
Resultado Aprueba el Ensayo de ER |  |  |  | #DIV/0!

## O2 (hidden)
SGS Ltda., Sociedad de Control
Ensayo de Exactitud Relativa (ER) de O2
CÁLCULO DE DESFASE ENTRE TIEMPO DE RESPUESTA (TR)
TR Máximo obtenido por el MR en Ensayo ER (min)
TR Máximo Obtenido en DC por CEMS (min)
|  | Desfase en Tiempo de Respuesta (min) |  |  |  |  | 0
PROMEDIO DE RESPUESTAS COMPARATIVAS MR-CEMS PARA O2
Medición Nº | Fecha | Hora de Inicio MR | Hora de Término MR | Hora de Inicio CEMS | Hora de Término CEMS | Concentración Obtenida con Metodo de Referencia (MRi) | Concentración Obtenida por CEMS (RCEMi) | Diferencia entre Respuestas (Mri-RCEMi) | Diferencias Cuadradas (MRi-RCEMi)2
| (dd/mm/aaaa) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (%) | (%) | (%) | (%)2
1 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0
* Valores de corridas excluidas de los cálculos de %ER.
PROMEDIO DE REGISTROS COMPARATIVOS CON CORRIDAS DEFINITVAS
Medición Nº | Fecha | Hora de Inicio MR | Hora de Término MR | Hora de Inicio CEMS | Hora de Término CEMS | Concentración Obtenida con Metodo de Referencia (MRi) | Concentración Obtenida por CEMS (RCEMi) | Diferencia entre Respuestas (MRi-RCEMi) | Diferencias Cuadradas (MRi-RCEMi)2
| (dd/mm/aaaa) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (hh:mm) | (%) | (%) | (%) | (%)2
RESULTADOS
Prom.de Concentración Método de Referencia (%) |  |  |  | #DIV/0!
Suma Diferencia entre Respuestas ∑(MRi-RCEMi) |  |  |  | 0
Suma Diferencias Cuadradas ∑(MRi-RCEMi)2 |  |  |  | 0
Promedio de Diferencias entre Respuestas |  |  |  | #DIV/0!
Desviación Estándar (Sd) |  |  |  | 0
Coeficiente de Confianza (CC) |  |  |  | 0
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 5 |  |  |  | #DIV/0!
Límite de Aprobación con Ecuación 5 |  |  |  | 10%
Resultado Aprueba el Ensayo de ER |  |  |  | #DIV/0!
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 7 |  |  |  | #DIV/0!
Límite de Aprobación con Ecuación 5 |  |  |  | 1%
Resultado Aprueba el Ensayo de ER |  |  |  | #DIV/0!

## Resumen (hidden)
NOx
Prom.de Concentración Método de Referencia (ppm) | #DIV/0!
Suma Diferencia entre Respuestas ∑(MRi-RCEMi) | 0
Suma Diferencias Cuadradas ∑(MRi-RCEMi)2 | 0
Promedio de Diferencias entre Respuestas | #DIV/0!
Desviación Estándar (Sd) | 0
Coeficiente de Confianza (CC) | 0
Promedio de NOx al 15% de O2 en las 9 corridas (mg/m3N) | #DIV/0!
Promedio de O2 obtenido por MR (%) | #DIV/0!
Estándar de emisiones indicado en DS N°13 (mg/m3N) | 50
Valor correspondiente al 50% del estándar de emisión (mg/m3N) | 25
Límite de %ER de acuerdo a Estándar de Emisión | #DIV/0!
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 5 (%) | #DIV/0!
SO2
Prom.de Concentración Método de Referencia (ppm) | 347.3902
Suma Diferencia entre Respuestas ∑(MRi-RCEMi) | 5.2247
Suma Diferencias Cuadradas ∑(MRi-RCEMi)2 | 113.2319
Promedio de Diferencias entre Respuestas | 0.58053
Desviación Estándar (Sd) | 3.7114
Coeficiente de Confianza (CC) | 2.8529
Promedio de SO2 al % de O2 en las 9 corridas (mg/m3N) | 347.3902
Promedio de O2 obtenido por el MR | #DIV/0!
Estándar de emisiones indicado en DS N°13 (mg/m3N) | 400
Valor correspondiente al 50% del estándar de emisión (mg/m3N) | 200
Límite de %ER de acuerdo a Estándar de Emisión | #REF!
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 5 (%) | Metódo de Referencia
CO2
Prom.de Concentración Método de Referencia | #DIV/0!
Suma Diferencia entre Respuestas ∑(MRi-RCEMi) | 0
Suma Diferencias Cuadradas ∑(MRi-RCEMi)2 | 0
Promedio de Diferencias entre Respuestas | #DIV/0!
Desviación Estándar (Sd) | 0
Coeficiente de Confianza (CC) | 0
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 5 | #DIV/0!
Límite de Aprobación con Ecuación 5 | 10%
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 7 | #DIV/0!
Límite de Aprobación con Ecuación 5 | 1%
O2
Prom.de Concentración Método de Referencia | #DIV/0!
Suma Diferencia entre Respuestas ∑(MRi-RCEMi) | 0
Suma Diferencias Cuadradas ∑(MRi-RCEMi)2 | 0
Promedio de Diferencias entre Respuestas | #DIV/0!
Desviación Estándar (Sd) | 0
Coeficiente de Confianza (CC) | 0
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 5 | #DIV/0!
Límite de Aprobación con Ecuación 5 | 10%
Exactitud Relativa (%ER) con Ecuación 7 | #DIV/0!
Límite de Aprobación con Ecuación 5 | 1%